COMPROVANTE DE RETIRADOA DO EDITAL

Declaro ter recebido da Prefeitura Municipal de Crisólita – MG através da Comissão Permanente de Licitação, cópia do edital e seus anexos, referentes ao PROCESSO LICITATÓRIO N° 21/2016, na modalidade TOMADA DE PREÇO 05/2016, destinada à  contratação de empresa especializada na execução de obras civis de   instalação de Sistemas Coletivos de Abastecimento de Água nas comunidades rurais da Barragem, Banco do Terra e Fazenda Conquista, conforme Projetos, Planilha Orçamentárias, Especificações, e Normas Técnicas.

RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO: __________________________________________ _______________________ Nome Assinatura ___________________________________________ _______ / ______ / ________ Documento de Identidade Data do Recebimento

Carimbo CNPJ

Devolver Preenchido via fax (33) 3611-8002

TOMADA DE PREÇOS Nº. 05/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOLITA, inscrita no CNPJ nºo 01.614.283/0001-24, estabelecida na Praça José Quaresma da Costa, 08 – centro na cidade de Crisólita-MG, através da Comissão Permanente de Licitação designada pela Portaria nº 075/2014, de 18 de março de 2016, torna público que realizará licitação para contratação de empresa especializada na execução de obras civis, de acordo com as especificações contidas neste EDITAL e seus ANEXOS, no dia 10/09/2016 às 9h00min  na Sala de Licitações na Prefeitura Municipal de Crisólita, no mesmo endereço acima mencionado, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo EMPREITADA POR PREÇO LOTE E DO TIPO MENOR PREÇO, fundamentada na Lei Federal N.º 8.666, de 21.06.1993,  e demais normas pertinentes, bem como pelas condições estabelecidas no presente Edital

01 - DO OBJETO

1.1. A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa especializada na execução de obras civis de   instalação de Sistemas Coletivos de Abastecimento de Água nas comunidades rurais da Barragem, Banco do Terra e Fazenda Conquista, conforme Projetos, Planilha Orçamentárias, Especificações, e Normas Técnicas constantes dos anexos desta TOMADA DE PREÇOS, que são partes integrantes e indivisíveis do presente instrumento convocatórias.

02 - DO PRAZO

2.1.    Os prazos de execução dos serviços serão:

| LOTE Nº | NOME DA UNIDADE E ENDEREÇO | PRAZO PARA EXECUÇÃO (EM DIAS CORRIDOS) |
| --- | --- | --- |
| 01 | Construção instalação de Sistemas Coletivos de Abastecimento de Água na comunidade rural Fazenda Nova Conquista | 120 |

| LOTE Nº | NOME DA UNIDADE E ENDEREÇO | PRAZO PARA EXECUÇÃO (EM DIAS CORRIDOS) |
| --- | --- | --- |
| 02 | Construção instalação de Sistemas Coletivos de Abastecimento de Água na comunidade rural Banco da Terra | 120 |

| LOTE Nº | NOME DA UNIDADE E ENDEREÇO | PRAZO PARA EXECUÇÃO (EM DIAS CORRIDOS) |
| --- | --- | --- |
| 03 | Construção instalação de Sistemas Coletivos de Abastecimento de Água na comunidade rural Barragem | 120 |

03 - DO VALOR

3.1. O valor do global máximo estimado  para a presente  licitação será de  R$  	317.413,77 (trezentos e dezessete e mil quatrocentos e treze reais e setenta e sete centavos).

04 - DO VALOR MÁXIMO POR LOTE

| LOTE | NOME DA UNIDADE E ENDEREÇO | VALOR |
| --- | --- | --- |
| 01 | Construção instalação de Sistemas Coletivos de Abastecimento de Água na comunidade rural Fazenda Nova Conquista | R$ 86.294,78 |

| LOTE | NOME DA UNIDADE E ENDEREÇO | VALOR |
| --- | --- | --- |
| 02 | Construção instalação de Sistemas Coletivos de Abastecimento de Água na comunidade rural Banco da Terra | R$ 106.752,89 |

| LOTE | NOME DA UNIDADE E ENDEREÇO | VALOR |
| --- | --- | --- |
| 03 | Construção instalação de Sistemas Coletivos de Abastecimento de Água na comunidade rural Barragem | R$ 124.366,10 |

05 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1. Os recursos para cobrir as despesas com a presente licitação correrão por conta da dotação  orçamentária:  17.511.0213.3038-4.4.90.51.00-FICHA 399.

06 - DA ABERTURA: DIA, HORA,  LOCAL e VISITA TÉCNICA

6.1. A abertura dos envelopes relativos à proposta e à habilitação será efetuada da seguinte forma.

6.1.1 No dia 10/06/2016 às 9:00 h, recebimento e abertura dos envelopes contendo as propostas de preços, documentação de habilitação que deverão ser entregues em envelopes separados e fechados.

6.1.2. Endereço para a entrega e abertura dos envelopes:

Na sala da Comissão Permanente de Licitação  da Prefeitura Municipal de Crisólita-MG,

sito à Praça José Quaresma da Costa, 08 – Crisólita/MG.

6.1.3  O Edital de Licitação encontra-se à disposição dos interessados na sede da Prefeitura municipal de Crisólita, no endereço acima mencionado, no sitio eletrônico www.crisolita.mg.gov.br, ou pelo email licitacao@crisolita.mg.gov.br.  Os projetos, as planilhas de quantitativos e preços unitários e demais documentos que compõem o Edital de Licitação, serão fornecidos em  igual  forma, a partir do dia 30/05/2016 até o dia 09/06/2016.

6.2. Não havendo expediente na data marcada, a reunião será realizada no primeiro dia útil subsequente, mesma hora e local, salvo por motivo de força maior, ou qualquer outro fator ou fato imprevisível.

6.3. A visita "in loco" devera ser feita entre conforme quadro de datas e horários abaixo sendo necessario agendamento previo, devendo esta ser realizada por um  RESPONSÁVEL TÉCNICO da empresa licitante, mediante comprovação de tal condição no ato da Visita, através da apresentação da Certidão de Registro da empresa no CREA e/ou CAU, constando o nome do referido responsável, e sob supervisão de um representante da Departamento de Obras e Engenharia da Prefeitura Municipal Crisólita, não sendo a mesma requisito para habilitação.

| LOTE | NOME DA UNIDADE E ENDEREÇO | DATA/HORARIO DA VISITA |
| --- | --- | --- |
| 01 | Construção instalação de Sistemas Coletivos de Abastecimento de Água na comunidade rural Fazenda Nova Conquista | 09:00H as 11:00 DO DIA 01/06/2016 |
| 02 | Construção instalação de Sistemas Coletivos de Abastecimento de Água na comunidade rural Banco da Terra | 09:00H as 11:00 DO DIA 02/06/2016 |
| 03 | Construção instalação de Sistemas Coletivos de Abastecimento de Água na comunidade rural Barragem | 09:00H as 11:00 DO DIA 03/06/2016 |

7 - DA PARTICIPAÇÃO e CADASTRO

7.1. Poderá participar desta licitação qualquer empresa nacional e/ou estrangeira, legalmente estabelecida, especializada no ramo de atividade compatível com o objeto da presente TOMADA DE PREÇOS e que apresente, no que couber, todos os documentos exigidos neste Edital, referente a fase

de habilitação;

7.2. O credenciamento se dará com a entrega:

7.2.1. Da Procuração Particular e/ou Contrato Social, credenciando um único representante legal a manifestar-se em qualquer fase desta licitação, em nome da empresa, devendo para tanto, juntar fotocópia da cédula de identidade do mesmo, e exibir o original para conferência, ficando a licitante obrigada a acatar as declarações de seu preposto, devendo, preferencialmente, comparecer à sessão de abertura dos envelopes "Documentação" e "Proposta".

7.3. Não poderão participar direta ou indiretamente da licitação:

7.3.1. Empresas licitantes que, dentre seus dirigentes, diretores, sócios, responsáveis ou técnicos, haja servidores da Prefeitura Municipal de Crisólita.

7.3.2. Empresas em processo de falência, concordatárias, ou consideradas inidôneas por órgãos ou

Entidades da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal;

7.3.3.A Empresa que tiver contrato rescindido por inadimplência ou suspensa de licitar com o Município de Crisólita.

7.3.4.  A proponente poderá, em caso de dúvida, quer seja de caráter técnico ou legal, na interpretação deste Edital, consultar a Comissão Permanente de Licitação – CPL da Prefeitura Municipal de Crisólita, situado na  Praça José Quaresma da Costa, 08, centro, nesta Cidade, nos horários de 7h às 13h, podendo também a consulta ser feita pelo e-mail licitacao@crisolita.mg.gov.br.

7.3.5. Somente serão respondidas as consultas formalizadas, por escrito, encaminhadas até 3 (três) dias úteis antes da data de entrega da documentação.

7.3.6.  Os esclarecimentos solicitados serão prestados por e-mail a quem os solicitou, sem identificação dos seus autores.

7.4.6  Visando agilizar a análise habilitatória na sessão de licitação, os licitantes interessados poderão se cadastrar no rol de fornecedores/licitantes do município, para tanto os interessados deverão apresentar a documentação definida no item 7.4.6.1 para, na forma do da Lei 8.666/93, proceder-se-á ao cadastramento da empresa.

7.4.6.1 Nos §2º do art. 22 da 8.666/93 estabelece a tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para o cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação. Destarte, somente poderão participar os cadastrados e os que apresentarem toda a documentação exigida – artigo 27 a 31 da Lei 8666/93 – até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas.

7.4.6.1.1 A documentação para cadastro e emissão do CRC Municipal é a que se segue:

- Registro comercial, em caso de empresa individual, ou ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor com todas as suas alterações, ou ato constitutivo consolidado, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleições de seus administradores, quando a licitante for representada por pessoa que estatutariamente tenha poder para tal, comprovando esta capacidade jurídica.

- Certidão Civil Negativa Judicial ou Certidão Negativa específica de Falência e Concordata, datada de no máximo 60 (sessenta) dias corridos anteriores à data de realização da sessão pública desta licitação, se outro prazo não for definido na própria certidão.

- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ), vigente na data prevista para abertura da licitação;

- Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;

- Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da lei, mediante a apresentação das seguintes certidões:

- Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa, relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal;

- Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante;  Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Tributos Municipais, expedida pela Secretaria Municipal de Finanças ou equivalente.

- Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por meio da apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS;

- Prova de regularidade trabalhista, mediante certidão negativa ou negativa com efeitos de positiva emitida pela Justiça do Trabalho, na forma dos artigos 27, inciso IV, e 29, inciso V, da Lei 8.666/93;

- Declaração de situação regular perante o Ministério do Trabalho, conforme inciso V, art. 27 da Lei 8.666/93;

- Cédula de Identidade ou documento equivalente e CPF do (s) representante (s) legal da empresa;

- Certidão de Registro e quitação da empresa junto ao CREA.

- Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa licitante, por meio do cálculo de índices contábeis abaixo previstos,  balancetes ou balanços provisórios, devidamente assinada pelo Contador da empresa

08- DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E DA PROPOSTA

8.1. As licitantes concorrentes deverão apresentar a documentação e propostas em envelopes fechados

e distintos, endereçados à Comissão Permanente de Licitação, na sede da Prefeitura, mencionando o número da TOMADA DE PREÇOS e identificando os envelopes

com a razão social do proponente, conforme o seu conteúdo, com as seguintes indicações:

a)ENVELOPE N.º 01 - DOCUMENTAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOLITA

TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2016

ENVELOPE Nº 01 - DOCUMENTAÇÃO

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE

CNPJ:

ENDEREÇO:

TELEFONE:

EMAIL:

b)ENVELOPE N.º 02 - PROPOSTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOLITA

TOMADA DE PRECO Nº 05/2016

ENVELOPE Nº 05 - PROPOSTA FINANCEIRA

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE

CNPJ:

ENDEREÇO:

TELEFONE:

EMAIL:

8.2. Os envelopes de documentação e proposta encaminhados à Entidade de Licitação após a data e horário fixado no presente Edital, serão devolvidos, ainda fechados, aos respectivos remetentes.

09 - DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (Envelope n.º 1 )

O envelope nº. 01 deverá conter os documentos a seguir discriminados:

9.1. Relativamente à situação jurídica:

9.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual;

9.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de Sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado dos documentos de eleição de seus administradores;

9.1.3. Decreto de autorização, devidamente publicado, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido  pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

9.1.4. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de investidura ou nomeação da diretoria em exercício.

9.1.5. A condição de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para efeito do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar 123/2006, deverá ser comprovada mediante apresentação  da seguinte documentação:

I - Empresas optantes pelo Sistema Simples de Tributação, regido pela Lei nº 9317/96.

a) Comprovante de opção pelo Simples obtido através do site da Secretaria da Receita Federal,  http:/www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/simples/simples.htm;

b) Declaração, firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum dos  impedimentos previstos do § 4º do Artigo 3º da LC 123/06;

II - Empresas não optante pelo Sistema Simples de Tributação, regido pela Lei 9317/96:

a) Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício - DRE comprovando Ter receita  bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos I e II do Artigo 3º da LC 123/06;

b) Comprovante de inscrição e situação cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica -  CNPJ;

c) Cópia do contrato social e suas alterações.

9.2. Documentação Relativa à Regularidade Fiscal:

9.2.1. Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ-MF);

9.2.2. Prova de regularidade relativa a Certidão ao FGTS;

9.2.3. Certidão Negativa de Débitos - CND, junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS;

9.2.4. Prova de regularidade com as fazendas: Federal, Estadual e Municipal, por meio da  apresentação de Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, comprovando sua regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, do domicílio fiscal da Filial, em caso de empresas de outros Estados, e da Matriz em caso de empresas locais ou de empresas de outros Estados sem filial no local da licitação.

9.2.5. As Microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de  regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição;

9.2.5.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado, às mesmas, o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente foi declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do  débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;

9.2.5.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará  decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Artigo 81 da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

9.3. Documentação Relativa à Qualificação-Econômica Financeira

9.3.1 Certidão negativa de falência expedida pelo cartório distribuidor cível do juízo da sede da empresa licitante;

9.3.2. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.

9.3.3. Os documentos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou por membro da Comissão Permanente de Licitação.

9.3.4. As empresas estrangeiras não estabelecidas no Brasil terão que anexar:

a) Comprovação, pelos meios usuais no país de origem da Licitante, de sua regularidade jurídico/fiscal documentos equivalentes, autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos por tradutor juramentado, devendo a ter representação legal no Brasil, com poderes expressos, para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

b) A Entidade de Licitação reserva-se o direito de solicitar cópias dos documentos constitutivos da licitante a fim de confirmar a sua nacionalidade

9.3.5 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa licitante, por meio do cálculo de índices contábeis abaixo previstos,  balancetes ou balanços provisórios, devidamente assinada pelo Contador da empresa.

a) As Empresas constituídas como Sociedades Anônimas de Capital Aberto e Sociedades consideradas “Empresas de Grande Porte” deverão apresentar seus balanços de acordo com disposições contidas na Lei nº 11.638/2007.

9.3.6 Todas as Empresas licitantes, independentemente da forma de constituição, deverão apresentar em separado os elementos abaixo discriminados, devidamente assinados pelo contador da empresa:

a) Ativo Circulante;

b) Realizável a Longo Prazo;

b) Ativo Total;

d) Passivo Circulante; e

e) Exigível a Longo Prazo.

· Índice de Liquidez Corrente – ILC – igual ou superior a 1,0

ILC = AC

PC

onde:

AC ->  Ativo Circulante

PC ->  Passivo Circulante

· Índice de Liquidez Geral – ILG – igual ou superior a 1,0

ILG = AC + RLP

PC + ELP

onde:

AC   -> Ativo Circulante

RLP ->  Realizável a Longo Prazo

PC   ->  Passivo Circulante

ELP ->  Exigível a Longo Prazo

· Índice de Endividamento Geral – IEG – igual ou inferior a 1,0

IEG = PC + ELP

AT

onde:

PC   -> Passivo Circulante

ELP ->  Exigível a Longo Prazo

AT    ->  Ativo Total

.

9.3.7.  A LICITANTE interessada em participar deste certame fica obrigada a prestar garantia nas mesmas modalidades e critérios previstos no caput e § 1o do art. 56 da Lei 8.666/93 no valor equivalente a 1% (um por cento) do valor estimado do objeto da contratação, da seguinte forma:

- Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda; ou

- Seguro garantia; ou

- Fiança bancária.

9.3.8. A garantia na modalidade caução e dinheiro de que trata a item 9.3.7, alinea “a” deste edital, deverá ser efetuada até às 09:00 horas do dia 10 de maio de 2016.

9.3.9.  O comprovante de cumprimento da garantia prevista no a item 9.3.7, em qualquer das modalidades, deverá ser apresentado juntamente com os documentos de habilitação (ENVELOPE 01).

9.3.10. Será declarada inabilitada a LICITANTE que não comprovar a garantia de que trata o a item 9.3.7 deste edital.

9.4. Documentação Relativa a Qualificação Técnica

9.4.1. CERTIDÃO DE REGISTRO DO CREA, de sua respectiva região, com validade à data de apresentação da proposta, devidamente atualizada em todos os seus dados cadastrais e contratuais. No caso de licitantes domiciliados em outros Estados, o Certificado de Registro emitido pelo CREA da respectiva região de origem deverá conter o visto do CREA-MG, somente quando da assinatura do Contrato (averbação).

9.4.2. A qualificação técnica do licitante deverá ser comprovada da seguinte maneira:

a) para atendimento à qualificação técnico-profissional, comprovação do licitante de possuir em seu corpo técnico, na data de abertura das propostas, profissional(is) de nível superior, reconhecido(s) pelo CREA ou CAU, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA ou CAU da região onde os serviços foram executados, acompanhados(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico - CAT, expedidas por este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is), executado para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, obras de características semelhantes ao objeto licitado, demonstrando, ainda, a existência de vínculo obrigacional e/ou trabalhista entre a empresa licitante e o seu contratado. Não serão aceitos apresentação apenas de ART'S.

b) para atendimento à qualificação técnico-operacional, será(ão) exigido(s) atestado(s) (ou declaração(ões) de capacidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA ou CAU da região onde os serviços foram executados, acompanhados(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico, - CAT, expedida(s) por este(s) Conselho(s), que comprove(m) que o responsável técnico da licitante tenha executado para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas, obras de características semelhantes ao objeto desta.

c) A comprovação de que o profissional de nível superior com a responsabilidade técnica pertence ao quadro permanente da empresa, deverá ser através da apresentação de cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social, da ficha de Registro de empregados (FRE), contrato de prestação de serviços ou qualquer outra forma válida que demonstre o vínculo entre o profissional e a empresa.

.

9.4.3. Serão consideradas inabilitadas as licitantes que deixarem de apresentar qualquer um dos documentos exigidos acima.

9.4.4. A licitante que for isenta do cumprimento de alguma das exigências habilitatória, deverá apresentar cópia autenticada do ato ou Decreto ou publicação em imprensa oficial, concedendo a isenção;

9.4.5. Os documentos referidos nos subitens anteriores deverão ser apresentados em FOTOCÓPIAS, exceto fax, as quais só terão validade se autenticadas por cartório competente ou por membro da Comissão Permanente de Licitação, mediante a apresentação dos documentos originais;

9.4.6. Caso não compareça ao ato de abertura o representante legal da empresa, somente o preposto, devidamente credenciado, poderá manifestar-se na licitação.

9.5. Documentação Relativa à Regularidade Trabalhista

9.5.1. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, nos termos do Título VII-A, da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo decreto-Lei nº. 5.452, de 1º de maio de 1943 (Lei nº.12.440, de 07 de junho de 2011).

9.5.2. Declaração da Empresa de que não possui em seu quadro, trabalhadores menores de 18 anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e de 16 anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, conforme dispõe o inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal, nos termos do modelo consta do Anexo II, deste Edital.

9.6 Apresentar DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DE SUA HABILITAÇÃO, atestando a inexistência de circunstâncias que impeçam a empresa de participar do processo licitatório, nos termos do modelo constante do Anexo IV deste Edital, assinada por sócio, dirigente, proprietário ou procurador da Licitante, com o número da identidade do declarante.

9.7. Os documentos emitidos pela INTERNET, deverão ser apresentados em original ou autenticados por Cartório competente, e, somente terão validade, após a verificação de autenticidade por parte da Comissão Permanente de Licitação, no ato da análise da documentação.

9.8. Os documentos apresentados com a validade expirada, acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não excedente a 90 (noventa) dias, da expedição, ressalvada a hipótese da licitante comprovar que o documento tem prazo de validade superior ao convencionado, mediante juntada da norma legal pertinente.

10 - DA PROPOSTA (Envelope n.º 02 )

10.1. As propostas deverão ser apresentadas datilografadas ou digitadas em papel timbrado da firma proponente em 01(uma) via, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datadas e assinadas, pelo representante legal da empresa fazendo referência ao número e modalidade da licitação;

10.2. Não serão considerados as propostas enviadas via e-mail, telegramas ou fac-símile;

10.2.1  Não serão aceitas proposta com valores lotes em branco;

10.3. Na proposta deve constar:

10.3.1. Nome, razão social, endereço da empresa e número do Cadastro Nacional de Pessoas  Jurídicas, no Ministério da Fazenda - CNPJ do Ministério da Fazenda;

10.3.2. Nome, RG, CPF, endereço residencial, estado civil e nacionalidade do responsável pela assinatura do Contrato;

10.3.3. Número da conta corrente, da agência e do banco em que será efetuado o pagamento.

10.4. Deverá constar no envelope proposta, os seguintes documentos:

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE;

ANEXO V - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO;

ANEXO VI - COMPOSIÇÃO DE BDI;

ANEXO VII - COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS

ANEXO VIII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

ANEXO X - PLANILHA DE PREÇOS;

10.4.1. O preço total dos lotes grafado em algarismos e por extenso. O valor da referida TOMADA DE PREÇOS deverá ser cotado em moeda nacional e com 02 (duas) casas decimais, ficando estabelecido que em caso de divergência, prevalecerá o último.

10.4.2. O prazo de sua validade, não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data da abertura dos envelopes - propostas da licitação (envelope nº 02). Em caso de omissão considerar-se-á como aceito  o prazo mínimo ora estabelecido;

10.4.3. O prazo de execução do serviço não poderá exceder ao especificado no subitem 2.1 deste Edital, a contar a partir da data de assinatura do Contrato.

10.4.4. Cronograma físico-financeiro, não se admitindo parcela na forma de pagamento antecipado, sempre que possível acompanhado dos critérios para mensuração de obras que estão anexos à Planilha de Quantitativos.

10.4.5. Deverão ser incluídas nas propostas todas as despesas que incidirão no preço oferecido, tais como: impostos, taxas, fretes, seguros e obrigações sociais, sendo de inteira responsabilidade da licitante os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, bem como qualquer custo que não tenha sido incluindo em sua planilha de quantitativo.

10.4.6. Em nenhuma hipótese e sob qualquer fundamento serão aceitas propostas após a hora fixada para o inicio da licitação.

10.4.7. O preço deve ser global, fixo e irreajustável com orçamento discriminado conforme planilha de quantitativos;

10.4.8. A composição do B.D.I.(Bonificações e Despesas Indiretas), constando de todos os itens que a compõem com seus respectivos percentuais, conforme modelo no Anexo VI.

10.4.9. Composição de custos unitários constando obrigatoriamente os quantitativos de material e mão de obra, bem como os percentuais adotados para os encargos sociais e BDI,que serão objeto de  análise da Comissão Permanente de Licitação,para se identificar o licitante vencedor do certame.

10.4.10. Os salários dos empregados envolvidos diretamente na execução dos serviços deverão  obedecer obrigatoriamente ao piso salarial da categoria da região.

10.4.11. A empresa licitante não poderá sob pena de desclassificação modificar em sua proposta as  unidades, assim como as quantidades previstas na Planilha de Preços (ANEXO X) fornecida pela Prefeitura Municipal Crisólita.

10.5. A empresa enquadrada como EPP-ME, deverá apresentar Declaração e/ou Certidão de órgão oficial mostrando a validade de seu enquadramento como EPP-ME - Empresa de Pequeno Porte / Microempresa, inclusive a relação de montante do ano anterior, abaixo do limite estabelecido pela lei. Não podendo ultrapassar a receita bruta anual de R$ 3.600.000,00 (novo limite a partir de janeiro/2012).

11 - DO PROCEDIMENTO

11.1. Os trabalhos da Comissão Permanente de Licitação, na reunião de abertura, obedecerão aos trâmites abaixo estabelecidos:

11.1.1. No local, dia e hora previstos no presente Edital, a Comissão receberá os envelopes contendo a documentação (envelope N.º 01), os quais serão abertos ante os representantes das Licitantes, recolhendo os envelopes com as propostas (envelope n.º 02), que poderão ser abertos imediatamente  após a fase de habilitação, desde que haja renúncia  expressa ao direito de interpor recurso por parte de todas as Licitantes, devidamente registrada em ata.

11.1.2. Será lavrada ata circunstanciada da reunião, onde constarão todas as ocorrências, que será assinada pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e pelas Licitantes que participarem da reunião.

11.2. As decisões quanto à habilitação serão publicadas no Diário Oficial.

11.3. Após o Presidente da Comissão declarar encerrado o prazo para recebimento dos envelopes, com os documentos de habilitação e com as propostas, nenhum outro poderá ser recebido.

11.4. A Comissão inabilitará o Licitante e desclassificará as propostas que não contiverem as informações requeridas nos itens 7 e 8, respectivamente, ou que contrariarem este Edital.

11.5. Quando todas as Licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassificadas, aplica-se o art. nº. 48 § nº. 3, a Entidade de Licitação deverá fixar aos Licitantes o prazo de 8 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação ou de outras propostas, escoimadas das causas que determinaram a inabilitação ou a desclassificação.

11.6. A critério da Comissão Permanente de Licitação, não serão considerados motivos para inabilitação ou desclassificação as simples omissões formais, na documentação ou proposta, que sejam irrelevantes, não prejudiquem o perfeito entendimento da proposta e não comprometam, restrinjam ou frustrem o caráter competitivo do processo licitatório.

12 - DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO

12.1. O julgamento das propostas dar-se-á pelo tipo de licitação "por preço lote, e do tipo menor preço em conformidade com item 10.4.1 deste edital".

12.2. Serão desclassificadas as propostas:

12.2.1. Que a juízo da Comissão de Licitação não atenderem aos requisitos desta TOMADA DE PREÇOS, bem como, aquelas cujos preços sejam baseados em moedas estrangeiras ou nas propostas de outros concorrentes, inclusive com oferecimento de redução sobre o menor preço ou  vantagens não previstas;

12.2.2. Que apresentarem preços unitários e/ou parciais e/ou global, manifestamente inexequíveis e impraticáveis no mercado ou em condições irrealizáveis, constantes do valor do memorial descritivo;

12.2.3. Que apresentarem valores de lotes e/ou parciais excessivos e/ou  superior ao limite estabelecido no item 4,  deste edital.

12.2.4. Serão considerados preços unitários (inclusive itens do resumo orçamentário) excessivos os que ultrapassarem o estipulado na planilha orçamentária do Projeto Básico.

12.3. Observadas às condições acima a Comissão Permanente de Licitação classificará as propostas em ordem de menor preço. Será vencedor o licitante que apresentar proposta de acordo com as especificações do edital e ofertar menor preço, (tipo de licitação menor preço unitário e por item);

12.4. No caso de igualdade entre duas ou mais propostas a Comissão de Licitação procederá ao desempate considerando como critério o sorteio, em ato público, para o qual todas as licitantes serão convocadas, sendo vedado qualquer outro processo;

12.5. Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as Microempresas

e empresas de pequeno porte;

12.6. Entende - se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas Microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10%(dez por cento) superior ao  melhor preço;

12.7. No caso de empate em duas ou mais propostas proceder-se-á da seguinte forma:

12.7.1. As Microempresas ou empresas de pequeno porte mais bem classificadas poderão apresentar propostas de preços inferiores àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;

12.7.2. Não ocorrendo a contratação da Microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do subitem 12.7.1 deste edital, serão convocados as remanescentes que por ventura se enquadrem na hipótese dos itens 12.5 e 12.6 deste edital, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo  direito;

12.7.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresa de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no item 12.5 deste edital, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta;

12.7.4. Na hipótese da não - contratação nos termos previstos no item 12.7, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

12.7.5. A Microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão;

12.8. O disposto subitem 12.7 e seus subitens somente se aplicarão quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. Nesse caso o empate entre duas ou mais propostas, e não havendo lances, será efetuado sorteio em ato público, com a participação de todas as licitantes.

12.9. Verificando-se divergências entre o preço unitário e o total do item, prevalecerá o primeiro e entre o

valor em algarismo e o valor por extenso, prevalecerá este último;

12.9.1. No caso de erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente, o produto da multiplicação será retificado, mantendo-se inalterados o preço unitário e a quantidade;

12.9.2. No caso de erro de adição, a soma será retificada, mantendo-se inalteradas as parcelas;

12.10. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar esta TOMADA DE PREÇOS por irregularidade na aplicação da lei devendo protocolar o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes.

12.11. Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a Administração, o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes com as propostas em  TOMADA DE PREÇOS, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.

12.12. A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar do processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente;

12.13. A inabilitação da licitante importa preclusão do seu direito de participar das fases subseqüentes.

12.14. Reserva-se a Comissão de Licitação o direito de rejeitar todas as propostas, bem como propor a revogação ou anulação, sem que caiba qualquer indenização ou reembolso de despesas aos participantes.

12.15. A decisão da Comissão somente será considerada definitiva após homologação e adjudicação pela Autoridade Superior.

12.16. O resultado desta TOMADA DE PREÇOS será publicado no Diário Oficial.

12.17. É facultada a comissão de licitação ou autoridade superior em qualquer fase da licitação, promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução de processo, vedada a retirada ou inclusão de todo e qualquer documento ou informação constante da proposta;

13 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

13.1 - O pagamento será efetuado mensalmente, conforme medições emitidas pela Fiscalização da obra,

e faturas devidamente atestadas, mediante a apresentação da documentação abaixo relacionada:

13.1.1. Boletim Mensal da Medição, devidamente aferida pela Fiscalização da Departamento de Obras e Engenharia da Prefeitura Municipal Crisólita, com a percentagem física executada obedecendo ao cronograma de entrega da obra.

13.1.2. Relação nominal de todos os empregados que trabalham na execução das obras, com as respectivas datas de admissão;

13.1.3. Comprovante dos pagamentos de seus salários referente ao mês imediatamente anterior ao pagamento das faturas;

13.1.4 Comprovante do recolhimento das parcelas referentes ao INSS e FGTS dos trabalhadores da obra;

13.1.5. Termo de rescisão contratual com a quitação das parcelas trabalhistas, no caso de dispensa do empregado que trabalhava na obra, ou termo de acordo firmado perante a Justiça do Trabalho, onde conste expressamente a exclusão da  Prefeitura Municipal Crisólita;

13.1.6. O último pagamento só será efetuado mediante a apresentação pela licitante vencedora das guias de recolhimento do FGTS, baixa do registro da obra junto ao INSS (CND) e Termo de Recebimento Definitivo da Obra, expedido pela Prefeitura Municipal Crisólita.

13.2. O pagamento dos serviços prestados a Prefeitura Municipal Crisólita somente será efetuado mediante crédito em conta corrente a ser informada pelo licitante.

14 - DOS RECURSOS

14.1. Das decisões da Comissão de Licitação, caberá recurso, por escrito, devidamente fundamentada, ficando o resultado da licitação condicionado ao seu julgamento, conforme art. 109 da Lei Federal n.º. 8.666/93;

14.2. Os recursos referentes a habilitação ou inabilitação de licitantes e ao julgamento das propostas terão efeito suspensivos.

15 - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS

15.1. Para assinatura do Contrato as licitantes vencedoras deverão apresentar garantia representada pelo recolhimento do valor correspondente a 3,5% (três e meio por cento) do valor global do contrato, optando pelas seguintes modalidades:

a) Caução em dinheiro, caso em que a licitante vencedora deverá depositar na Conta Corrente: ........................ - Banco do Brasil S/A - Agência 0889-3 em favor de Prefeitura Municipal Crisólita;

b) Fiança Bancária;

c) Seguro-Garantia, na forma da legislação específica.

15.2. Qualquer que seja a modalidade escolhida pela Licitante, deverá ser entregue, no ato da assinatura do Contrato, o respectivo comprovante ao Departamento de Contratos e Convênios - Prefeitura Municipal Crisólita.

16 - DAS OBRIGAÇÕES E PENALIDADES:

16.1. A licitante vencedora fica sujeito às disposições dos art. 86 e 87 da lei no 8.666/93;

16.2. À licitante vencedora que se tornar inadimplente pela falta de execução total ou parcial das obrigações objeto do contrato, será aplicada uma ou mais das seguintes penalidades:

a) Advertência;

b) Multa;

c)Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública e consequentemente o cancelamento do Registro Cadastral, divulgado na Imprensa Oficial, após ciência ao interessado.

16.3. As multas por inadimplência, terão o seguinte valor, no caso de formalização do contrato:

a) Multa de até 0,50% (cinquenta centésimos percentuais) por dia útil sobre o valor global do  contrato, até o período máximo de 30(trinta) dias úteis;

b) Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato após esgotado o prazo fixado no subitem anterior.

16.4. Não serão aplicadas multas decorrentes de casos fortuitos ou força maior, desde que sejam devidamente comprovados;

16.5. O valor da multa poderá ser descontado do pagamento do faturamento apresentado pela licitante, quando o valor da garantia da execução contratual não for suficiente;

15.6. A aplicação das multas deverão se concretizar após comunicação por escrito, dirigida à licitante infratora, resguardando-se o direito de defesa no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação;

16.7. A licitante vencedora se obriga a executar os serviços de acordo com a TOMADA DE PREÇOS e com as especificações contidas em anexo, que fazem parte integrante do procedimento, independente de transcrição e/ou traslado.

16.8 Na recusa em assinar o contrato ou se convidada a fazê-lo não atender ao chamado no prazo de 05 (cinco) dias úteis caracterizando, assim, o inadimplemento, ficando ainda a licitante vencedora sujeita as sanções aludidas nos artigos 64, 81 e 86 da Lei Federal que rege esta licitação, garantida a prévia defesa;

a) Em se verificando a situação no subitem 16.8. a licitante decairá do direito à contratação sendo facultado a Prefeitura Municipal Crisólita convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, inclusive quanto aos preços, ou revogar a licitação, independentemente da aplicação das sanções previstas neste  edital;

b) Poderá a proposta da licitante ser desclassificada até a contratação, se tiver a Prefeitura Municipal Crisólita conhecimento de fato ou circunstância superveniente que desabone sua regularidade fiscal, jurídica, qualificação técnica e/ou econômica. Neste caso, poderá ser procedida a convocação das licitantes remanescentes, em conformidade com o disposto na alínea a acima;

16.9. Na inexecução total ou parcial do Contrato, independente de rescisão, será iniciado e instruído pela Prefeitura Municipal Crisólita processo de declaração de inidoneidade da Contratada para licitar, contratar ou subcontratar com a Administração Pública, observado o disposto nos artigos 77 e 78 da Lei 8.666/93.

16.10. Da responsabilidade civil dos licitantes: a empresa licitante vencedora responderá pelo prazo de cinco anos, pela execução da obra em sua solidez e segurança, com base no art. 618 do Código Civil.

16.11. Não poderá o licitante pleitear acréscimo de preço sob a alegação de falhas, omissões ou inexigibilidade de qualquer natureza, bem como as decorrentes de sua vistoria e visita aos locais da execução dos serviços.

16.12. A contratada deverá incluir todas as despesas que incidirão no preço oferecido, tais como: impostos, taxas, fretes, seguros e obrigações sociais, sendo de inteira responsabilidade da licitante os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, bem como qualquer custo que não tenha sido incluindo em sua planilha de quantitativo.

17. DA FISCALIZAÇÃO

17.1. PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOLITA, através da  Secretaria Municipal de Obras  procederá com a fiscalização do objeto contratado, conforme o artigo 67 e parágrafos da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

17.2. A presença de fiscalização não exclui e nem diminui a responsabilidade da contratada inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade.

18. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

18.1. A Prefeitura Municipal de Crisólita poderá revogar ou cancelar no todo ou em parte o processo, por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la, por ilegalidade, de ofício ou por provocações de terceiros.

18.2. A Prefeitura Municipal Crisólita, por intermédio de sua Secretária de Municipal, reserva-se ao direito de não contratar nenhuma firma, mesmo que atendam as especificações desta TOMADA DE PREÇOS se, a seu critério, fatores até então não considerados recomendarem a não contratação de firmas, conforme dispõe o art. 49 da Lei Federal n.º. 8.666/93.

18.3. Na forma da lei, o presente instrumento convocatório estará à disposição das firmas cadastradas ou não, que tiverem interesse em participar da licitação, devendo para tal, procurar a Sala do Setor de  Licitação, no prédio - sede da Prefeitura Municipal Crisólita;

18.4. Na hipótese do dia programado para o recebimento da documentação e propostas, bem como para início da abertura dos envelopes recaírem em dia (s) declarado feriado ou ponto facultativo e não havendo retificações de convocação por ofício, telegrama, circular ou publicação por qualquer outro meio, o evento será realizado no primeiro dia útil subseqüente no mesmo horário e local, independentemente de aviso ou notificação aos interessados;

18.5. O recebimento das propostas pela Prefeitura Municipal Crisólita não implica em nenhum direito ou compromisso com o proponente, além do recebimento das mesmas.

18.6. A apresentação da proposta obriga o proponente vencedor ao cumprimento de todas as disposições contidas nesta TOMADA DE PREÇOS e seus ANEXOS.

18.7. A licitante deverá examinar detalhadamente as disposições contidas neste EDITAL, não sendo aceitas alegações de desconhecimento de qualquer cláusula ou condição.

18.8. As especificações técnicas do presente EDITAL, nominadas sob qualquer título, integram o mesmo para todos os fins de direito e obrigações, cabendo, pois à licitante e/ou futura adjudicatária observá-las rigorosamente quando da elaboração de sua proposta.

18.9. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos de acordo com as normas do regulamento de Licitações da Lei nº 8.666 de 21/06/93, suas alterações e demais legislação aplicável.

18.10. Fica eleito o foro da Cidade de Águas Formosas, estado de Minas Gerais, para dirimir dúvidas oriundas da presente TOMADA DE PREÇOS pública.

18.11. A Licitante que pretender obter esclarecimentos sobre este Edital e seus anexos deverá solicitá-los por escrito, por meio de carta, email, telegrama ou fac-símile enviados ao endereço abaixo até 05 dias úteis antes da data estabelecida para a apresentação das propostas e serão atendidos, pela Comissão de Licitação que responderá por escrito ao interessado. No caso de ausência da solicitação pressupõe-se que os elementos constantes deste ato convocatório são suficientes, claros e precisos, não cabendo, portanto, posteriormente, qualquer reclamação. Solicitar consultas para o seguinte endereço:

Prefeitura Muncipal de Crisolita – Setor de Licitação

Praça José Quaresma da Costa, 08 – Crisolita-MG

licitacao@crisolita.mg.gov.br / Fone-fax: (33)  3611-8002

18 - ANEXOS INTEGRANTES DESTA TOMADA DE PREÇOS:

ANEXO I - MINUTA DE CONTRATO

ANEXO II - DECLARAÇÃO, conforme dispõe o inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal de 1988.

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE VISITA AO LOCAL DA OBRA

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

ANEXO V – CRONOGRAMA FISICO

ANEXO VI - COMPOSIÇÃO DE B.D.I.

ANEXO VII - COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS.

ANEXO VIII - DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

ANEXO  IX – PROJETO BASICO

ANEXO  X – PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS

Crisólita, 23 de Maio de 2016.

Edivaldo Costa Farias

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

ANEXO I

MINUTA CONTRATO

CONTRATO DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL TOMADA DE PRESO Nº 05/2016, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISÓLITA-MG E A EMPRESA (.......................

Por este instrumento, a  PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOLITA, pessoa jurídica de direito público interno,, com CNPJ/MF. Nº 01.614.283/0001-24, com sede na Praça José Quaresma da Costa.08, centro – Crisolita-MG – CEP: 39885-+000, neste ato representada, por sua Prefeita Srª. MABELLE MARTIN DOURADO PEREIRA, brasileira, casada,   portador da Carteira de Identidade nº ...................... CPF  nº ............................, residente e domiciliado à Rua Beira Rio, 04, centro – Crisólita-MG, doravante denominada  CONTRATANTE e a Empresa 	(.................... , com CNPJ/MF. Nº  (......................, com sede na (..............., nº (..., Bairro: (..........., Cep: ............. , Fone/Fax: (............., e-mail:............, neste ato representada pelo Sr. (........................., portador da Carteira de Identidade Nº (................ SSP/MG e CPF Nº (...................., residente e domiciliado no município de (..........., doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente Contrato em regime de empreitada por preço global, fundamentada na Lei Federal Nº 8.666, de 21.06.1993, alterada pela Lei nº 8.883, de 08.06.94, Lei nº 9.032, de 28.04.95, e a Lei nº 9.648, de 27.05.98, e demais legislação pertinente na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 05./2016, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Contrato tem como objeto à contratação de empresa especializada na execução de obras civis de ........................................................................, conforme projetos, planilhas orçamentárias, especificações e normas técnicas, constantes dos anexos da TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2016, que são partes integrantes e indivisíveis do Edital.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR

2.1.O valor global do presente contrato imposta em R$-......................... ((..........................).

2.2. Fica expressamente estabelecido que no preço constante na cláusula 2.1 estão incluídos todos os custos diretos e indiretos requeridos para a execução do objeto, constituindo-se na única remuneração devida.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os recursos para cobrir as despesas do presente contrato correrão por conta das seguintes classificações orçamentárias:  02.08.02.27.813.0209.3025-4.4.90.51-FICHA 399

CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

4.1.O pagamento será efetuado conforme medições emitidas pela fiscalização da obra, e faturas devidamente atestadas, mediante a apresentação da documentação abaixo:

4.1.1.Boletim de Medição, devidamente aferida pela fiscalização da Secretaria Municipal  de Obras e Engenharia, com a percentagem física executada obedecendo ao cronograma de entrega da obra;

4.1.2.Relatório da SEFIP completo referente ao mês imediatamente anterior ao pagamento das faturas;

4.1.3.Comprovante dos pagamentos de seus salários referente ao mês imediatamente anterior ao pagamento das faturas;

4.1.4.Comprovante do recolhimento das parcelas referentes ao INSS, e FGTS dos trabalhadores da obra;

4.1.5.Termo de rescisão contratual com a quitação das parcelas trabalhistas, no caso de dispensa do empregado que trabalhava na obra, ou termo de acordo firmado perante a justiça do  trabalho, onde conste expressamente a exclusão da PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOLITA.;

4.1.6.O último pagamento só será efetuado mediante a apresentação pela CONTRATADA das guias de recolhimento do FGTS, baixa do registro da obra junto ao INSS (CND) e Termo de Recebimento Definitivo da Obra, expedido pela  PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOLITA.

4.2.Para fins de pagamento serão observados os procedimentos dispostos no Decreto Estadual nº 877, de 31 de março de 2008 e a Instrução Normativa nº 018, de 21 de maio de 2008, da Secretaria de Municipal da Fazenda.

4.2.1.A parcela da obra considerada defeituosa ou fora das especificações do projeto, assim como das normas técnicas, não será objeto de medição.

4.3.O preço ajustado será total, fixo, definitivo e irreajustável, expresso em moeda corrente do país.

4.3.1.O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.

4.4. Nenhum pagamento será efetuado á CONTRATADA, enquanto não for comprovado o recolhimento das contribuições sociais (FGTS e Previdência Social), correspondentes ao mês última competência vencida, bem como apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT vigente; acompanhando a nota fiscal/fatura devidamente atestada por servidor designado, conforme dispõe o art. 67 da Lei nº 8.666/93, e suas modificações, ou enquanto estiver pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual, sem que isso gere direito acréscimo de  qualquer natureza;

4.5.Após o devido processamento o pagamento será efetuado no prazo não superior a 30 (trinta) Dias, contados a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela, mediante a emissão de Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOLITA;

4.6.Aludido pagamento será creditado em nome da adjudicatária, através de ordem bancária indicada em Nota Fiscal, devendo para isto ficar explicitado o nome do banco e agência,  localidade, número de conta-corrente e CNPJ da empresa;

CLÁUSULA QUINTA -DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

5.1.A CONTRATADA deverá apresentar, como garantia da execução dos serviços e fiel cumprimento do contrato o valor de R$-............................... ((...............................), correspondente a 3,5% (três e meio por cento) do valor global do contrato, optando por uma das  seguintes garantias:

a) Caução em dinheiro, caso em que a CONTRATADA deverá depositar na Conta Corrente: .....................Banco do Brasil S/A - Agência 0889-3  em favor da Prefeitura Municipal de Crisólita

b) Fiança Bancária;

c) Seguro-Garantia, na forma da legislação específica.

5.1.1.Caso a garantia prestada consista em títulos da dívida pública, estes deverão ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

5.2.A garantia será renovada sucessivamente até o término do contrato e sempre que seu valor seja objeto de alteração, utilizando-se para tal o Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M), fornecido pela Fundação Getúlio Vargas.

5.3.Qualquer que seja a modalidade escolhida pela CONTRATADA, deverá ser entregue, no ato da assinatura do contrato, o respectivo comprovante ao Departamento de Contratos e Convênios da Prefeitura Municipal de Crisólita.

17.12. A Garantia de Execução será liberada e restituída pela CONTRATANTE à CONTRATADA, no prazo de até 30 (trinta) dias do efetivo cumprimento das obrigações contratuais.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES E PENALIDADES

6.1.A CONTRATADA é responsável por todas as obrigações sociais de proteção aos seus profissionais, bem como todas as despesas necessárias para a execução dos serviços contratados, incluindo despesas com deslocamento, estadia, alimentação, salários, encargos sociais, previdenciários, comerciais, trabalhistas, equipamento de proteção individual e quaisquer outros que fizerem necessários ao cumprimento das obrigações decorrentes deste contrato, isentando integralmente a CONTRATANTE.

6.2. Da responsabilidade civil da CONTRATADA: A empresa CONTRATADA responderá pelo prazo de cinco anos, pela execução da obra em sua solidez e segurança, com base no art. 618 do Código Civil;

6.3. A CONTRATADA fica sujeita às disposições dos art. 86 e 87 da lei no 8.666/93;

6.4. A CONTRATADA que se tornar inadimplente pela falta de execução total ou parcial das obrigações objeto do contrato, será aplicada uma ou mais das seguintes penalidades:

a) advertência;

b) multa;

c)suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOLITA, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

d)declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública e  consequentemente o cancelamento do Registro Cadastral, divulgado na Imprensa Oficial, após ciência ao interessado.

6.5. As multas por inadimplência, terão o seguinte valor, no caso de formalização do contrato:

a) multa de 0,50% (cinquenta centésimos percentuais) por dia útil sobre o valor global do contrato, até o período máximo de 30 (trinta) dias úteis;

b) multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, após esgotado o prazo fixado  no subítem anterior.

6.6. Não serão aplicadas multas decorrentes de casos fortuitos ou força maior, devidamente comprovados;

6.7.O valor da multa poderá ser descontado da garantia de execução contratual apresentado pela CONTRATADA, e caso não baste, do pagamento do faturamento.

6.8.A aplicação das multas deverá se concretizar após comunicação por escrito, dirigida à CONTRATADA infratora, resguardando-se o direito de defesa no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação;

6.9. A CONTRATADA se obriga a executar os serviços de acordo com a TOMADA DE PREÇOS e com as especificações contidas no Edital, que fazem parte integrante do procedimento, independente de transcrição e/ou traslado;

6.10. Na recusa em assinar o contrato ou se convidada a fazê-lo não atender ao chamado no prazo de 05 (cinco) dias úteis caracterizando, assim, o inadimplemento, ficando ainda a CONTRATADA sujeita as sanções aludidas nos artigos 64, 81 e 86 da Lei Federal que rege esta licitação, garantida a prévia defesa;

a) Em se verificando a situação no subítem 6.10 a CONTRATADA decairá do direito à contratação sendo facultado à PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOLITA convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, inclusive quanto aos preços, ou revogar a licitação, independentemente da aplicação das sanções previstas no edital;

b) Poderá a proposta da licitante ser desclassificada até a contratação, se tiver a PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOLITA conhecimento de fato ou circunstância superveniente que desabone sua regularidade fiscal, jurídica, qualificação técnica e/ou econômica. Neste caso, poderá ser procedida a convocação das licitantes remanescentes, em conformidade com o disposto na alínea "a" acima.

6.11. Na inexecução total ou parcial do contrato, independente de rescisão, será iniciado e instruído pela Prefeitura Municipal de Crisólita, processo de declaração de inidoneidade da CONTRATADA para licitar, contratar ou subcontratar com o Estado, observado o disposto nos artigos 77, 78 e art. 87 da Lei  8.666/93;

6.12.Não poderá a CONTRATADA pleitear acréscimo de preço sob a alegação de falhas, omissões ou inexigibilidade de qualquer natureza, bem como as decorrentes de sua vistoria e visita aos locais da execução dos serviços;

CLÁUSULA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO

7.1.Compete a Secretaria Municipal de Obras e Engenharia acompanhar, supervisionar e denunciar quaisquer irregularidades constatadas, emitir o laudo conclusivo sobre o objeto do presente instrumento, bem como atestar os documentos da despesa, quando comprovada a fiel e  correta execução do serviço para fins de  pagamento, designando o servidor (........................., matrícula nº (......................, lotado nessa  Secretaria.

7.2.A presença de fiscalização não exclui e nem diminui a responsabilidade da CONTRATADA inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade.

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA

8.1. A vigência do presente contrato será a partir de ................................ até ...................................

8.2. O prazo de execução dos serviços será em até................ (..........................) dias corridos, contados a partir da data de assinatura do contrato.

CLÁUSULA NONA - DA PUBLICAÇÃO

O presente Contrato será publicado no Diário Oficial do Estado na forma da lei.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO

O Foro para solucionar os litígios decorrentes do presente contrato é o da Justiça Comum Comarca de Águas Formosas /MG

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Declaram as partes que este contrato corresponde à manifestação final, completa e exclusiva do acordo entre elas celebrado.

E, por assim estarem de pleno acordo, assinam o presente instrumento, em 03 (três) vias, iguais teor e forma, para todos os fins de direito, na presença das duas testemunhas abaixo, que a tudo assistiram.

Crisólita,  ......... de ............................... de 2016.

________________________________ 	_____________________________

Prefeita Municipal de Crisólita 	Empresa.

TESTEMUNHAS:

Nome 	___________________ 	Nome 	___________________

CPF nº ____________________ 	      CPF nº ____________________

ANEXO II

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

MODELO DE DECLARAÇÃO

OBRA:

MUNICÍPIO:

MODALIDADE:

DATA:

TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2016

Declaro, sob as penas da lei, que não existe em meu quadro de pessoal, menores de 18 (dezoito anos) em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

Localidade(MG), _____ de ___________ de 2016.

(CARIMBO E ASSINATURA DA EMPRESA)

ANEXO III

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

OBRA:

PROJETO:

MUNICÍPIO:

MODALIDADE:

DATA:

TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2016

Declaramos para fins de participação na TOMADA DE PREÇOS nº 05/2013,  que visitamos "in loco" o(s) local(ais) onde será(ão) realizados os serviços, objeto desta licitação, tendo levantado todos os dados técnicos e obtido os esclarecimentos necessários à formulação de nossa proposta financeira.

Crisolita (MG), ____ de ________________ de 2016.

(CARIMBO E ASSINATURA)

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PLACA

DE OBRAS E PREÇOS MÁXIMOS AMISSÍVEIS

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

OBRA:

PROJETO:

MUNICÍPIO:

MODALIDADE:

DATA:

TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2016

Declaramos para os devidos fins de classificação na TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2016, que tomamos conhecimento e estamos de acordo com as exigências contidas no Edital, ao que se refere: as Especificações Técnicas e/ ou Memoriais; a Placa de Obras e aos Preços Máximos admissíveis, referentes a obra supra mencionada.

Crisolita-MG,  _____de __________________ de 2016.

(carimbo da empresa e assinatura do responsável legal)

| ANEXO V - CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO |
| --- |
| PROJETO: SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DÁGUA |  |  |  |  |
| LOCAL: COMUNIDADE FAZENDA NOVA CONQUISTA- MUNICIPIO- CRISOLITA-MG |  |  |  |
| RESPONSÁVEL: GILBERTO AMARAL SILVA CREA-MG 55101-D |  |  |  |  |  |
| MÊS DE REFERêNCIA: SINAPI MG JANEIRO 2015/DESONERADOS |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | MÊS | VALOR TOTAL |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 001 | SISTEMA DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS OBRAS |
| 001.01 | CANTEIRO-BARRACAO | 1.381,96 |  |  |  | 1381,955 | 2.763,91 |
|  |  | 50% |  |  |  | 50% | 100,00% |
| 002 | PERFURAÇÃO DE POÇO /REVESTIMENTO |
| 002.01 | PERFURAÇÃO DE POÇO INCLUINDO ESTUDOS HIDROGEOLÓGICOS PARA LOCAÇÃO DE MANANCIAL | 18.512,70 | 18.512,70 |  |  |  | 37.025,40 |
|  |  | 50,00% | 50,00% |  |  |  | 100,00% |
| 003 | CP1010010-IMPLANTAÇAO DE ENERGIZAÇAO ELETRICA - SEM ABRIGO PARA EQUIPAMENTOS |  |
| 003.01 | CP1010010-IMPLANTAÇAO DE ENERGIZAÇAO ELETRICA - SEM ABRIGO PARA EQUIPAMENTOS |  | 1.226,62 | 1.226,62 | 1.226,62 | 408,87 | 4.088,72 |
|  |  |  | 30,00% | 30,00% | 30,00% | 10,00% | 100,00% |
| 004 | CP2010010-IMPLANTACAO DE CAPTACAO COM BOMBA SUBMERSA - POTENCIA ATE 5 CV |
| 004.01 | CP2010010-IMPLANTACAO DE CAPTACAO COM BOMBA SUBMERSA - POTENCIA ATE 5 CV |  | 7.342,72 | 7.342,72 | 0,00 | 0,00 | 14.685,43 |
|  |  |  | 50,00% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| 005 | CP3010000-IMPLANTACAO DE SISTEMA EM REDE - ENTERRADO(RECALQUE DE ÁGUA TRATADA) |  |
| 005.01 | CP3010010-IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA EM REDE DN50 - ENTERRADO |  | 2.504,51 | 2.504,51 | 2.504,51 | 2.504,51 | 10.018,05 |
|  |  |  | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 100,00% |
| 006 | CP4010010-IMPLANTACAO DE CLORADOR DE PASTILHAS |
| 006.1 | CP4010010-IMPLANTACAO DE CLORADOR DE PASTILHAS |  | 0,00 | 368,00 | 368,00 | 184,00 | 919,99 |
|  |  |  | 0,00% | 40,00% | 40,00% | 20,00% | 100,00% |
| 007 | CP5010050-IMPLANTACAO DE RESERVATORIO APOIADO H=1,00M - CAP=5 E 10M3 (DE_CP5010) |
| 007.1 | CP5010050-IMPLANTACAO DE RESERVATORIO APOIADO H=1,00M - CAP=5 E 10M3 (DE_CP5010) |  |  | 3.135,61 | 20,23 | 10,11 | 7.839,02 |
|  |  |  |  | 40,00% | 40,00% | 20,00% | 100,00% |
| 008 | CP3010000-IMPLANTACAO DE SISTEMA EM REDE - ENTERRADO(REDE DE DISTRIBUIÇÃO) |  |
| 008.1 | CP3010010-IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA EM REDE DN50 - ENTERRADO |  | 2.504,51 | 2.504,51 | 2.504,51 | 2.504,51 | 8.903,69 |
|  |  |  | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 100,00% |
| 009 | SERVIÇOS FINALÍSTICOS |
| 008.01 | LIMPEZA DA OBRA E TESTE DE FUNCIONALIDADE |  |  | 0,00 | 25,28 | 25,28 | 50,57 |
|  |  |  |  | 0,00% | 50,00% | 50,00% | 100,00% |
| Total Geral do Lote em R$ - |  |  |  |  |  | 86.294,77 |

| CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO |
| --- |
| PROJETO: SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DÁGUA |  |  |  |  |
| LOCAL: BANCO DA TERRA - DISTRITO DE NOVA SANTA LUZIA- CRISOLITA-MG |  |  |  |
| RESPONSÁVEL: GILBERTO AMARAL SILVA CREA-MG 55101-D |  |  |  |  |  |
| MÊS DE REFERêNCIA: SINAPI MG JANEIRO 2015/DESONERADOS |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | MÊS | VALOR TOTAL |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 001 | SISTEMA DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS OBRAS |
| 001.01 | CANTEIRO-BARRACAO | 1.381,96 |  |  |  | 1381,955 | 2.763,91 |
|  |  | 50% |  |  |  | 50% | 100,00% |
| 002 | PERFURAÇÃO DE POÇO /REVESTIMENTO |
| 002.01 | PERFURAÇÃO DE POÇO INCLUINDO ESTUDOS HIDROGEOLÓGICOS PARA LOCAÇÃO DE MANANCIAL | 18.512,70 | 18.512,70 |  |  |  | 37.025,40 |
|  |  | 50,00% | 50,00% |  |  |  | 100,00% |
| 003 | CP1010010-IMPLANTAÇAO DE ENERGIZAÇAO ELETRICA - SEM ABRIGO PARA EQUIPAMENTOS |  |
| 003.01 | CP1010010-IMPLANTAÇAO DE ENERGIZAÇAO ELETRICA - SEM ABRIGO PARA EQUIPAMENTOS |  | 1.226,62 | 1.226,62 | 1.226,62 | 408,87 | 4.088,72 |
|  |  |  | 30,00% | 30,00% | 30,00% | 10,00% | 100,00% |
| 004 | CP2010010-IMPLANTACAO DE CAPTACAO COM BOMBA SUBMERSA - POTENCIA ATE 5 CV |
| 004.01 | CP2010010-IMPLANTACAO DE CAPTACAO COM BOMBA SUBMERSA - POTENCIA ATE 5 CV |  | 7.342,72 | 7.342,72 | 0,00 | 0,00 | 14.685,43 |
|  |  |  | 50,00% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| 005 | CP3010000-IMPLANTACAO DE SISTEMA EM REDE - ENTERRADO(RECALQUE DE ÁGUA TRATADA) |  |
| 005.01 | CP3010010-IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA EM REDE DN50 - ENTERRADO |  | 3.800,14 | 3.800,14 | 3.800,14 | 3.800,14 | 15.200,57 |
|  |  |  | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 100,00% |
| 006 | CP4010010-IMPLANTACAO DE CLORADOR DE PASTILHAS |
| 006.1 | CP4010010-IMPLANTACAO DE CLORADOR DE PASTILHAS |  | 0,00 | 368,00 | 368,00 | 184,00 | 919,99 |
|  |  |  | 0,00% | 40,00% | 40,00% | 20,00% | 100,00% |
| 007 | CP5010050-IMPLANTACAO DE RESERVATORIO APOIADO H=1,00M - CAP=5 E 10M3 (DE_CP5010) |
| 007.1 | CP5010050-IMPLANTACAO DE RESERVATORIO APOIADO H=1,00M - CAP=5 E 10M3 (DE_CP5010) |  |  | 3.135,61 | 20,23 | 10,11 | 7.839,02 |
|  |  |  |  | 40,00% | 40,00% | 20,00% | 100,00% |
| 008 | CP3010000-IMPLANTACAO DE SISTEMA EM REDE - ENTERRADO(REDE DE DISTRIBUIÇÃO) |  |
| 008.1 | CP3010010-IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA EM REDE DN50 - ENTERRADO |  | 3.800,14 | 3.800,14 | 3.800,14 | 3.800,14 | 24.179,29 |
|  |  |  | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 100,00% |
| 009 | SERVIÇOS FINALÍSTICOS |
| 008.01 | LIMPEZA DA OBRA E TESTE DE FUNCIONALIDADE |  |  | 0,00 | 25,28 | 25,28 | 50,57 |
|  |  |  |  | 0,00% | 50,00% | 50,00% | 100,00% |
| Total Geral do Lote em R$ - |  |  |  |  |  | 106.752,89 |
| CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO |
| PROJETO: SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DÁGUA |  |  |  |  |
| LOCAL: COMUNIDADE BARRAGEM - MUNICIPIO- CRISOLITA-MG |  |  |  |  |
| RESPONSÁVEL: GILBERTO AMARAL SILVA CREA-MG 55101-D |  |  |  |  |  |
| MÊS DE REFERêNCIA: SINAPI MG JANEIRO 2015/DESONERADOS |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | MÊS | VALOR TOTAL |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 001 | SISTEMA DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS OBRAS |
| 001.01 | CANTEIRO-BARRACAO | 1.381,96 |  |  |  | 1381,955 | 2.763,91 |
|  |  | 50% |  |  |  | 50% | 100,00% |
| 002 | PERFURAÇÃO DE POÇO /REVESTIMENTO |
| 002.01 | PERFURAÇÃO DE POÇO INCLUINDO ESTUDOS HIDROGEOLÓGICOS PARA LOCAÇÃO DE MANANCIAL | 18.512,70 | 18.512,70 |  |  |  | 37.025,40 |
|  |  | 50,00% | 50,00% |  |  |  | 100,00% |
| 003 | CP1010010-IMPLANTAÇAO DE ENERGIZAÇAO ELETRICA - SEM ABRIGO PARA EQUIPAMENTOS |  |
| 003.01 | CP1010010-IMPLANTAÇAO DE ENERGIZAÇAO ELETRICA - SEM ABRIGO PARA EQUIPAMENTOS |  | 1.226,62 | 1.226,62 | 1.226,62 | 408,87 | 4.088,72 |
|  |  |  | 30,00% | 30,00% | 30,00% | 10,00% | 100,00% |
| 004 | CP2010010-IMPLANTACAO DE CAPTACAO COM BOMBA SUBMERSA - POTENCIA ATE 5 CV |
| 004.01 | CP2010010-IMPLANTACAO DE CAPTACAO COM BOMBA SUBMERSA - POTENCIA ATE 5 CV |  | 7.342,72 | 7.342,72 | 0,00 | 0,00 | 14.685,43 |
|  |  |  | 50,00% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| 005 | CP3010000-IMPLANTACAO DE SISTEMA EM REDE - ENTERRADO(RECALQUE DE ÁGUA TRATADA) |  |
| 005.01 | CP3010010-IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA EM REDE DN50 - ENTERRADO |  | 3.145,48 | 3.145,48 | 3.145,48 | 3.145,48 | 12.581,92 |
|  |  |  | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 100,00% |
| 006 | CP4010010-IMPLANTACAO DE CLORADOR DE PASTILHAS |
| 006.1 | CP4010010-IMPLANTACAO DE CLORADOR DE PASTILHAS |  | 0,00 | 368,00 | 368,00 | 184,00 | 919,99 |
|  |  |  | 0,00% | 40,00% | 40,00% | 20,00% | 100,00% |
| 007 | CP5010050-IMPLANTACAO DE RESERVATORIO APOIADO H=1,00M - CAP=5 E 10M3 (DE_CP5010) |
| 007.1 | CP5010050-IMPLANTACAO DE RESERVATORIO APOIADO H=1,00M - CAP=5 E 10M3 (DE_CP5010) |  |  | 3.135,61 | 20,23 | 10,11 | 7.839,02 |
|  |  |  |  | 40,00% | 40,00% | 20,00% | 100,00% |
| 008 | CP3010000-IMPLANTACAO DE SISTEMA EM REDE - ENTERRADO(REDE DE DISTRIBUIÇÃO) |  |
| 008.1 | CP3010010-IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA EM REDE DN50 - ENTERRADO |  | 3.145,48 | 3.145,48 | 3.145,48 | 3.145,48 | 44.411,15 |
|  |  |  | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 100,00% |
| 009 | SERVIÇOS FINALÍSTICOS |
| 008.01 | LIMPEZA DA OBRA E TESTE DE FUNCIONALIDADE |  |  | 0,00 | 25,28 | 25,28 | 50,57 |
|  |  |  |  | 0,00% | 50,00% | 50,00% | 100,00% |
| Total Geral do Lote em R$ - |  |  |  |  |  | 124.366,10 |

ANEXO VI

COMPOSIÇÃO DE B.D.I.

OBRA: MUNICÍPIO:

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº. 05/2016

DATA:

| A | BONIFICAÇÃO | (A)= | % |
| --- | --- | --- | --- |
| B | DESPESAS INDIRETAS | (B)= | % |
| B1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA PROPONENTE | (1)= | % |
| B2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | (2)= | % |
| B 2 1)Mão-de-Obra Indireta |  | % |
| B 2 2) Materiais de Consumo Administrativo |  | % |
| B 2 3) Conservação e Manutenção do Canteiro de Apoio |  | % |
| B 2 4) Medicina e Segurança do Trabalho |  | % |
| B 2 5) Segurança Patrimonial |  | % |
| B 2 6) Viagens/fretes/transportes |  | % |
| C | IMPOSTOS | (C) | % |
| C 1) PIS |  | % |
| C 2) ISS/ICMS |  | % |
| C 3) CONFINS |  | % |
| *BDI= {(1+A) X (1+B) / (1-C)}-1 TOTAL TAXA DE B.D.I |  | % |
| OBS: É OBRIGATORIO A UTILIZAÇÃO DA FÓRMULA ACIMA NO PREENCHIMENTO DESTA PLANILHA PELA LICITANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO DE SUA PROPOSTA |

OBSERVAÇÕES:

1- De acordo com a legislação, as taxas de leis sociais incidem sobre os preços de mão-de-obra. A discriminação dos fatores que as compõem e a determinação das taxas de risco, inerentes aos contratos de trabalho podem ajudar no estabelecimento de um critério ou orientação para a elaboração do orçamento de cada empresa.

2- Na composição de leis sociais não foram considerados alguns itens pela dificuldade em aferi-los ou

pela sua baixa representatividade no cálculo:

2.1- Dispensa do empregado no mês que antecede o dissídio;

a.2-Assistência gratuita aos filhos e dependentes dos empregados em creches e pré-escolas.

3- Após os cálculos dos custos diretos, há necessidade de uma previsão dos custos indiretos envolvidos na administração do negócio da empresa executante. Tal previsão geralmente é feita com base na aplicação da taxa de B.D.I - Benefício e Despesas Indiretas.

4- Os itens abaixo não são considerados em nosso estudo de leis e devem ser incluídos nas Despesas

Indiretas:

4.1- PIS/ PASEP, pela sua similaridade com um imposto, uma vez que incide sobre as receitas operacionais;

4.2- COFINS, uma vez que incide sobre a Receita Bruta.

(CARIMBO E ASSINATURA DA EMPRESA)

ANEXO VII

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS - ( HORISTAS ) TOMADA DE PRECO Nº. 05/2016

| TAXAS DE LEIS SOCIAS E RISCOS DE TRABALHO HORISTAS |
| --- |
| A- Encargos Sociais Básicos | HORISTA | MENSALISTA |
|  | % | % |
|  | Previdência Social |  |  |
|  | Fundo de Garantia por tempo de serviço |  |  |
|  | Salário Educação |  |  |
|  | Serviço Social da Indústria (SESI) |  |  |
|  | Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) |  |  |
|  | Serviço de Apoio a Pequena e Média Empresa (SEBRAE) |  |  |
|  | Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) |  |  |
|  | Seguro Contra os Acidentes de Trabalho (INSS) |  |  |
| B- Encargos Sociais que recebem as incidências de "A" | % | % |
|  | Repouso Semanal e Feriados |  |  |
|  | Auxílio-enfermidade |  |  |
|  | Licença-paternidade |  |  |
|  | 13º Salário |  |  |
|  | Dias de chuva/faltas justificadas/acidentes de trabalho/greves/alta ou atraso na entrega de materiais ou serviços de obra/outras dificuldades |  |  |
| C- Encargos Sociais que não recebem as incidências globais de "A" | % | % |
|  | Depósito por despedida injusta: 50% sobre [A .2+(A .2 x B)] (supondo apenas rescisões por despedida injusta). |  |  |
|  | Férias (indenizadas) |  |  |
|  | Aviso Prévio Indenizado |  |  |
| D- Taxas das Reincidências | % | % |
|  | Reincidência de A sobre B |  |  |
| TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS |  |  |
| E-Complementos | % | % |
|  | Vale Transporte = (CxNCx0,06)/S % |  |  |
|  | Vale Café da manhã = (FxNR-S/30x22x0,01)/S % |  |  |
|  | Refeição = (RxNRx0,95)/S % |  |  |
|  | Seguro de vida e acidente em grupo = C/S % E.5 Equipamento de proteção individual = K/S % |  |  |
| TOTAL COMPLEMENTOS |  |  |
| TOTAL GERAL (Encargos sociais + complementos) = % |  |  |

OBS: É OBRIGATORIO A UTILIZAÇÃO DA FÓRMULA ACIMA NO PREENCHIMENTO DESTA PLANILHA PELA LICITANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO DE SUA PROPOSTA.

(CARIMBO E ASSINATURA DA EMPRESA)

ANEXO VIII

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

CONFORME ANEXO I DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 2, DE 16 DE SETEMBRO DE 2009, DA SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DO

PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

(LICITAÇÃO) N° TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2016

_________________________ (representante do licitante), portador da

Cédula de Identidade RG nº ____________ e do CPF nº ____________, como representante devidamente constituído de _________________________ (identificação do licitante ou do Consórcio), inscrita no CNPJ nº ____________, doravante denominado (□ Licitante / □ Consórcio), para fins do disposto no Edital da presente Licitação, declara, sob as penas da lei,

em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente (pelo □ Licitante / □ Consórcio), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer  outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar ou não da referida licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Município de _________________________, em ___ de_____________ de ______

________________________________________

(assinatura do representante legal do □ Licitante / □ Consórcio)

ANEXO IX – PROJETOS BASICOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISÓLITA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto Básico de um Sistema Simplificado de Abastecimento de Água

# COMUNIDADE: FAZENDA CONQUISTA

# MUNICÍPIO: Crisólita

Abril/2014

SUMÁRIO

1 ARESENTAÇÃO E OBJETIVOS	3

2 POPULAÇÃO E DEMANDA	3

2.1 População	3

2.2 Parâmetros de cálculos das demandas.	.......4

2.2.1 Coeficiente de Abastecibilidade	4

2.2.2 Coeficientes de Variação do Consumo	4

2.2.3 Per Capita	4

CONCEPÇÃO DO SISTEMA	6

2.3 CAPTAÇÃO	6

2.4 TRATAMENTO	6

2.5 ADUTORA DE ÁGUA TRATADA	6

2.6 RESERVAÇÃO	6

2.7 DISTRIBUIÇÃO	6

2.8 LIGAÇÕES PREDIAIS	7

2.9 VIDA ÚTIL	7

3 CONCLUSÃO	7

4 ANEXOS	8

# APRESENTAÇÃO E OBJETIVOS

Este projeto visa à implantação de sistemas simplificados de abastecimento de água, visando à garantia do amplo acesso à água para as populações rurais dispersas e em situação de extrema pobreza.

Este Projeto é referente ao Sistema de Abastecimento de Água da comunidade Santa Luzia, localizada no município de Crisólita – no Vale do Mucuri, e atenderá a 12 famílias.

A comunidade encontra dificuldades para obter água de boa qualidade em quantidade para o consumo, pois o manancial esta distante das residências.

Atualmente a maioria das famílias não possui água nas residências, buscando em baldes e tambores para utilização no dia a dia, causando falta frequente de água; e não atendendo a todos os membros da comunidade.

O abastecimento de água da Comunidade Santa Luzia será realizado através de captação em córrego.

A água proveniente de córrego na comunidade Santa Luzia será equipada com um clorador e um reservatório de 10.000 litros, onde será distribuída através de canos de pvc via gravidade para as famílias.

# POPULAÇÃO E DEMANDA

Para a previsão das demandas de água que serão requeridas ao longo dos anos de vida útil do projeto, utilizou-se a população total a ser beneficiada – definida em função da contagem direta dos domicílios, do nível de atendimento e dos parâmetros a serem adotados.

## População

Para avaliação da população a ser atendida, levou-se em consideração o atual número de domicílios multiplicado pela média de 5 (cinco) habitantes por domicílio.

Para a estimativa da futura população até o final de vida útil do projeto, considerou-se a taxa de crescimento anual igual a 2,5% ao longo dos próximos 10 anos.

Número atual de domicílios:						=	12 unidades.

População atual: (12 x 5)						=	60 hab.

População final de plano (10 anos taxa= 2,5% a,a.)		           =	77 hab.

| POPULAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIEMNTO |
| --- |
| COMUNIDADE SANTA LUZIA - CRISÓLITA - MG |
| ANO | Nº DOMICILIOS | Nº DE PESSOAS | TOTAL | % CRESC. | ANO |
| 0 | 12 | 5 | 60 | 0,00% | 2014 |
| 1 | 12 | 5,13 | 62 | 2,50% | 2015 |
| 2 | 12 | 5,25 | 63 | 2,50% | 2016 |
| 3 | 12 | 5,38 | 65 | 2,50% | 2017 |
| 4 | 12 | 5,52 | 66 | 2,50% | 2018 |
| 5 | 12 | 5,66 | 68 | 2,50% | 2019 |
| 6 | 12 | 5,80 | 70 | 2,50% | 2020 |
| 7 | 12 | 5,94 | 71 | 2,50% | 2021 |
| 8 | 12 | 6,09 | 73 | 2,50% | 2022 |
| 9 | 12 | 6,24 | 75 | 2,50% | 2023 |
| 10 | 12 | 6,40 | 77 | 2,50% | 2024 |

## Parâmetros de cálculos das demandas

Foram utilizados os parâmetros adotados pela MI (Ministério da Integração Nacional).

### Coeficiente de Abastecibilidade

O nível de atendimento do S.A.A. é representado pelo coeficiente de abastecibilidade adotado, que é de 100% (cem por cento) da população, ao longo do período de alcance do projeto (10 anos).

### Coeficientes de Variação do Consumo

Coeficiente de Variação Máximo Diário 	– K1 = 1,2

Coeficiente de Variação Máximo Horário 	– K2 = 1,5

### Per Capita

Para dimensionamento das unidades do sistema de abastecimento de água, propõe-se para consumo doméstico, a adoção do per capita de 100 l/hab/dia para ligações domiciliares, que atenderão a 100% da população.

A seguir é apresentado o Quadro 2.1 com os valores considerados no projeto.

| QUADRO 2.1: CÁLCULO DA POPULAÇÃO E DEMANDA DE ÁGUA PARA 10 ANOS |
| --- |
| LOCALIDADE: |  |  |  | COMUNIDADE SANTA LUZIA |
| POPULAÇÃO DE INÍCIO DE PLANO (2013) |  | 60 HAB |
| POPULAÇÃO DE FINAL DE PLANO (2024) |  | 77 HAB |
| TAXA DE CRESCIMENTO ANUAL |  | 2,50% |
| POPULAÇÃO ATENDIDA |  |  | 100,00% |
| COEFICIENTE DE DIA DE MAIOR CONSUMO | 1,2 |
| COEFICIENTE DE HORA DE MAIOR CONSUMO | 1,5 |
| PER CAPITA |  |  |  | 100 L /HAB. DIA |
| ANO | POPULAÇÃO TOTAL (HAB) | DEMANDA TOTAL (L/S) |
|  | PREVISTA | ABASTECÍVEL (100%) | MÉDIA | MÁX. DIA | MÁX. HORA |
| 2015 | 62 | 67 | 0,09 | 0,12 | 0,17 |
| 2016 | 63 | 63 | 0,09 | 0,11 | 0,16 |
| 2017 | 65 | 65 | 0,09 | 0,11 | 0,17 |
| 2018 | 66 | 66 | 0,09 | 0,11 | 0,17 |
| 2019 | 68 | 68 | 0,09 | 0,12 | 0,18 |
| 2020 | 70 | 70 | 0,10 | 0,12 | 0,18 |
| 2021 | 71 | 71 | 0,10 | 0,12 | 0,19 |
| 2022 | 73 | 73 | 0,10 | 0,13 | 0,19 |
| 2023 | 75 | 75 | 0,10 | 0,13 | 0,20 |
| 2024 | 77 | 77 | 0,11 | 0,13 | 0,20 |

CONCEPÇÃO DO SISTEMA

O sistema projetado compreende em captação superficial, onde a água será clorada e aduzida até um reservatório apoiado com capacidade de 10m³. A partir do reservatório, a água será distribuída para os domicílios.

# ABASTECIMENTO DE ÁGUA

A obra deverá ser executada com base no Projeto Básico elaborado pelo Técnico da Emater – MG, Francisco José da Silva – CREA 107171-TD obedecendo às normas da ABNT.

A seguir é apresentado um descritivo das unidades que compõem o sistema.

## CAPTAÇÃO

A Captação será feita através de bomba com captação superficial, e será conduzida até o reservatório através de tubo PVC, DN 50 , PN 75. Cujas características são apresentadas a seguir:

| CARACTERÍSTICAS DO BOMBEAMENTO |
| --- |
| Vazão (m³/h) | 2,62 |
| HMT (m.c.a.) | 42 |
| BHP (CV) | 3/4 |

(O sistema de recalque deve possuir válvula de retenção, além disso, o quadro de comando conta com contator, relê térmico e boia automática, responsável por ligar e desligar o conjunto moto-bomba).

## TRATAMENTO

O tratamento será simples desinfecção através de cloração. Para tanto será implantado um abrigo para o clorador.

## ADUTORA DE ÁGUA TRATADA

Adutora será por recalque até o reservatório apoiado, com extensão de 422 metros em PVC, DN 50, PN 75.

## RESERVAÇÃO

Será construído um reservatório apoiado (RAD) em fibra de vidro com capacidade para 10m³ e altura da base de 1,0 m.

## DISTRIBUIÇÃO

O presente projeto prevê a distribuição para os domicílios, a partir do reservatório de 10m3, extensão da tubulação de 415 m em PVC, diâmetro de 32 mm, e  PN 75.

## LIGAÇÕES PREDIAIS

Cada domicílio será interligado a rede de distribuição através de ramal predial executado em tubulação de PVC DN 20 PN 75, utilizando 230 metros de tubos.

## VIDA ÚTIL

A vida útil estimada para o sistema é de aproximadamente 20 anos, de acordo com a manutenção dada ao sistema.

## 3.0  CONCLUSÃO

O sistema de abastecimento de água a ser construído está satisfatório para atender todas as famílias, com previsão de crescimento e com vida útil satisfatória, desde que seja feita as manutenções devidas. O manancial explorado atende as exigências de vazão e qualidade, deverá ser feita análise físico-química e bacteriológica verificando sempre a situação do manancial.

A utilização continuada do clorador de pastilhas é suficiente para garantir a qualidade microbiológica da água.

Ass.: ___________________________________________

Francisco José da Silva

CREA: 107171TD

CROQUI DO SISTEMA

RELAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS

| Nome | Nº | CPF |
| --- | --- | --- |
| Valdeci Gomes | 001 |  |
| Aurindo machado | 002 |  |
| Aldeni Pacheco | 003 |  |
| José Niltn Pacheco | 004 |  |
| Eliomar Pereira | 005 |  |
| Silvano Pereira | 006 |  |
| Aldenor | 008 |  |
| Isabeth Gomes | 009 |  |
| José de Jonas | 010 |  |
| Fabricio / Maria de Lourdes | 011 |  |
| casa construção | 012 |  |
| Elza | 013 |  |

RELAÇÃO DE COORDENADAS GEOGRÁFICAS.

| CRISÓLITA - SANTA LUZIA |
| --- |
|  | UTM |
| Valdeci Gomes | 001 | 24K | 276725,548 | 8088936,782 |
| Aurindo machado | 002 | 24K | 276731,262 | 8088952,322 |
| Aldeni Pacheco | 003 | 24K | 276670,388 | 8089028,721 |
| José Niltn Pacheco | 004 | 24K | 276676,006 | 8089061,286 |
| Eliomar Pereira | 005 | 24K | 276676,888 | 8089069,573 |
| Silvano Pereira | 006 | 24K | 276660,190 | 8089086,734 |
| Caixa dágua | 007 | 24K | 276637,042 | 8089115,859 |
| Aldenor | 008 | 24K | 276705,802 | 8089012,024 |
| Isabeth Gomes | 009 | 24K | 276712,040 | 8088921,353 |
| José de Jonas | 010 | 24K | 276747,781 | 8088886,110 |
| Fabricio / Maria de Lourdes | 011 | 24K | 276780,169 | 8088893,441 |
| casa construção | 012 | 24K | 276653,962 | 8088961,195 |
| Elza | 013 | 24K | 276662,037 | 8088970,404 |

CÁLCULOS DA TUBULAÇÃO:

01 – Adutora:

| Diâmetro: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| vazão | 1,500 | m3/h |  |  |
| Coef. Rug. Tubo (C) | 150 | ad |  |  |
| Comprimento Tubulação | 422 | m |  |  |
| Perda carga admíssivel | 3,00 | m ou mca |  |  |
| F f(n.º saídas) | 1,000 | adm |  |  |
| Diâmetro calculado: | 34,63 | mm |  |  |
| Diâmetro definido DN: | 50,00 | mm |  |  |
| Velocidade: | 0,44 | m/s |  |  |

02 – Rede de Distribuição:

| Diâmetro: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| vazão | 0,612 | m3/h |  |  |
| Coef. Rug. Tubo (C) | 150 | ad |  |  |
| Comprimento Tubulação | 458 | m |  |  |
| Perda carga admíssivel | 5,00 | m ou mca |  |  |
| F f(n.º saídas) | 1,000 | adm |  |  |
| Diâmetro calculado: | 22,55 | mm |  |  |
| Diâmetro definido DN: | 32,00 | mm |  |  |
| Velocidade: | 0,43 | m/s |  |  |

INFORAMÇÃOES COMPLEMENTARES:

| INFORAMÇÕES COMPLEMENTARES |
| --- |
| COMUNIDADE: | Santa Luzia | Município: | Crisólita |
| Vazão estimada maior consumo dia |
| Nº de habitantes | nº de familias | 12 | 11520 |
|  | nº de pessoas | 6,4 |  |
| Quantidade de agua por individuo (100 a 200 lts) | 100 | litros dia |
| Variação diária de consumo K1 ( consumo diário X 1,2 a 2,0) | 1,2 | 0,13 |
| Variação horária de consumo K2 ( consumo horário X 1,5 a 3,0) | 1,5 | litros/seg |
| Períodos de Consumo |
|  | Período | % | % litros |  |
|  | 6:00 ás 8:00 horas | 30% | 3456,00 |  |
|  | 8:00 ás 17:00 horas | 35% | 4032,00 |  |
|  | 17:00 ás 19:00 horas | 30% | 3456,00 |  |
|  | 19:00 ás 6:00 horas | 5% | 576,00 |  |
| Captação |
|  | Volume disponível Litros/hora | 2620 |  |
|  | Volume disponível litros/dia | 62880 |  |
|  | Consumo estimado litros/dia | 11520 |  |
| Reservatório |
| Periodo | Consumo | Captação Bombeamento | Sobra lts (soma das sobras) | Déficit lts (soma dos déficits) |
| 6:00 ás 8:00 horas | 3456,00 | 5240 | 1784 |
| 8:00 ás 17:00 horas | 4032,00 | 23580 | 19548 |
| 17:00 ás 19:00 horas | 3456,00 | 5240 | 1784 |
| 19:00 ás 6:00 horas | 576,00 | 28820 | 28244 |
| Total | 11520,00 | 62880 |  |  |
|  | Armazenamento mínimo (= déficit diário) |  | 0 |
|  | Armazenamento definido litros |  | 10.000 |

6 – RELATÓRIO FOTOGRÁFICO:

- VISTA DA COMUNIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISÓLITA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto Básico de um Sistema Simplificado de Abastecimento de Água

# COMUNIDADE: Banco da Terra

# MUNICÍPIO: Crisólita

Abril/2014

SUMÁRIO

1 ARESENTAÇÃO E OBJETIVOS	3

2 POPULAÇÃO E DEMANDA	3

2.1 População	3

2.2 Parâmetros de cálculos das demandas.	.......4

2.2.1 Coeficiente de Abastecibilidade	4

2.2.2 Coeficientes de Variação do Consumo	4

2.2.3 Per Capita	4

CONCEPÇÃO DO SISTEMA	6

2.3 CAPTAÇÃO	6

2.4 TRATAMENTO	6

2.5 ADUTORA DE ÁGUA TRATADA	6

2.6 RESERVAÇÃO	6

2.7 DISTRIBUIÇÃO	6

2.8 LIGAÇÕES PREDIAIS	7

2.9 VIDA ÚTIL	7

3 CONCLUSÃO	7

4 ANEXOS	8

# APRESENTAÇÃO E OBJETIVOS

Este projeto visa à implantação de sistemas simplificados de abastecimento de água, visando à garantia do amplo acesso à água para as populações rurais dispersas e em situação de extrema pobreza.

Este Projeto é referente ao Sistema de Abastecimento de Água da comunidade Banco da Terra, localizada no município de Crisólita – no Vale do Mucuri, e atenderá a 21 famílias.

A comunidade encontra dificuldades para obter água de boa qualidade em quantidade para o consumo, pois o manancial esta distante das residências.

Atualmente a maioria das famílias não possui água nas residências, buscando em baldes e tambores para utilização no dia a dia, causando falta frequente de água; e não atendendo a todos os membros da comunidade.

O abastecimento de água da Comunidade Banco da Terra será realizado através de captação em rio.

A água proveniente de rio na comunidade Banco da Terra será equipada com um clorador e um reservatório de 10.000 litros, onde será distribuída através de canos de pvc via gravidade para as famílias.

# POPULAÇÃO E DEMANDA

Para a previsão das demandas de água que serão requeridas ao longo dos anos de vida útil do projeto, utilizou-se a população total a ser beneficiada – definida em função da contagem direta dos domicílios, do nível de atendimento e dos parâmetros a serem adotados.

## População

Para avaliação da população a ser atendida, levou-se em consideração o atual número de domicílios multiplicado pela média de 5 (cinco) habitantes por domicílio.

Para a estimativa da futura população até o final de vida útil do projeto, considerou-se a taxa de crescimento anual igual a 2,5% ao longo dos próximos 10 anos.

Número atual de domicílios:						=	21 unidades.

População atual: (21 x 5)						=    105 hab.

População final de plano (10 anos taxa= 2,5% a,a.)		           =	134 hab.

| POPULAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIEMNTO |
| --- |
| COMUNIDADE BANCO DA TERRA - CRISÓLITA - MG |
| ANO | Nº DOMICILIOS | Nº DE PESSOAS | TOTAL | % CRESC. | ANO |
| 0 | 21 | 5 | 105 | 0,00% | 2014 |
| 1 | 21 | 5,13 | 108 | 2,50% | 2015 |
| 2 | 21 | 5,25 | 110 | 2,50% | 2016 |
| 3 | 21 | 5,38 | 113 | 2,50% | 2017 |
| 4 | 21 | 5,52 | 116 | 2,50% | 2018 |
| 5 | 21 | 5,66 | 119 | 2,50% | 2019 |
| 6 | 21 | 5,80 | 122 | 2,50% | 2020 |
| 7 | 21 | 5,94 | 125 | 2,50% | 2021 |
| 8 | 21 | 6,09 | 128 | 2,50% | 2022 |
| 9 | 21 | 6,24 | 131 | 2,50% | 2023 |
| 10 | 21 | 6,40 | 134 | 2,50% | 2024 |

## Parâmetros de cálculos das demandas

Foram utilizados os parâmetros adotados pela MI (Ministério da Integração Nacional).

### Coeficiente de Abastecibilidade

O nível de atendimento do S.A.A. é representado pelo coeficiente de abastecibilidade adotado, que é de 100% (cem por cento) da população, ao longo do período de alcance do projeto (10 anos).

### Coeficientes de Variação do Consumo

Coeficiente de Variação Máximo Diário 	– K1 = 1,2

Coeficiente de Variação Máximo Horário 	– K2 = 1,5

### Per Capita

Para dimensionamento das unidades do sistema de abastecimento de água, propõe-se para consumo doméstico, a adoção do per capita de 100 l/hab/dia para ligações domiciliares, que atenderão a 100% da população.

A seguir é apresentado o Quadro 2.1 com os valores considerados no projeto.

| QUADRO 2.1: CÁLCULO DA POPULAÇÃO E DEMANDA DE ÁGUA PARA 10 ANOS |
| --- |
| LOCALIDADE: |  |  |  | COMUNIDADE BANCO DA TERRA |
| POPULAÇÃO DE INÍCIO DE PLANO (2013) |  | 105 HAB |
| POPULAÇÃO DE FINAL DE PLANO (2024) |  | 134 HAB |
| TAXA DE CRESCIMENTO ANUAL |  | 2,50% |
| POPULAÇÃO ATENDIDA |  |  | 100,00% |
| COEFICIENTE DE DIA DE MAIOR CONSUMO | 1,2 |
| COEFICIENTE DE HORA DE MAIOR CONSUMO | 1,5 |
| PER CAPITA |  |  |  | 100 L / HAB. DIA |
| ANO | POPULAÇÃO TOTAL (HAB) | DEMANDA TOTAL (L/S) |
|  | PREVISTA | ABASTECÍVEL (100%) | MÉDIA | MÁX. DIA | MÁX. HORA |
| 2015 | 108 | 108 | 0,09 | 0,12 | 0,17 |
| 2016 | 110 | 110 | 0,15 | 0,19 | 0,29 |
| 2017 | 113 | 113 | 0,16 | 0,20 | 0,29 |
| 2018 | 116 | 116 | 0,16 | 0,20 | 0,30 |
| 2019 | 119 | 119 | 0,16 | 0,21 | 0,31 |
| 2020 | 122 | 122 | 0,17 | 0,21 | 0,32 |
| 2021 | 125 | 125 | 0,17 | 0,22 | 0,33 |
| 2022 | 128 | 128 | 0,18 | 0,22 | 0,33 |
| 2023 | 131 | 131 | 0,18 | 0,23 | 0,34 |
| 2024 | 134 | 134 | 0,19 | 0,23 | 0,35 |

# CONCEPÇÃO DO SISTEMA

O sistema projetado compreende em captação superficial, onde a água será clorada e aduzida até um reservatório apoiado com capacidade de 10m³. A partir do reservatório, a água será distribuída para os domicílios.

# ABASTECIMENTO DE ÁGUA

A obra deverá ser executada com base no Projeto Básico elaborado pelo Técnico da Emater – MG, Francisco José da Silva – CREA 107171-TD obedecendo às normas da ABNT.

A seguir é apresentado um descritivo das unidades que compõem o sistema.

## CAPTAÇÃO

A Captação será feita através de bomba com captação superficial, e será conduzida até o reservatório através de tubo PVC, DN 50, PN 75. Cujas características são apresentadas a seguir:

| CARACTERÍSTICAS DO BOMBEAMENTO |
| --- |
| Vazão (m³/h) | 2,62 |
| HMT (m.c.a.) | 45 |
| BHP (CV) | 3/4 |

(O sistema de recalque deve possuir válvula de retenção a cada 20 MCA, além disso, o quadro de comando conta com contator, relê térmico e boia automática, responsável por ligar e desligar o conjunto moto-bomba).

## TRATAMENTO

O tratamento será simples desinfecção através de cloração. Para tanto será implantado um abrigo para o clorador.

## ADUTORA DE ÁGUA TRATADA

Adutora será por recalque até o reservatório apoiado, com extensão de 680 metros em PVC, DN 50, PN 75.

## RESERVAÇÃO

Será construído um reservatório apoiado (RAD) em fibra de vidro com capacidade para 10m³ e altura da base de 1,0 m.

## DISTRIBUIÇÃO

O presente projeto prevê a distribuição para os domicílios, a partir do reservatório de 10m3, extensão da tubulação de 1.241 m em PVC, diâmetro de 32 mm, e PN 75.

## LIGAÇÕES PREDIAIS

Cada domicílio será interligado a rede de distribuição através de ramal predial executado em tubulação de PVC DN 20 PN 75, utilizando 510 metros de tubos.

## VIDA ÚTIL

A vida útil estimada para o sistema é de aproximadamente 20 anos, de acordo com a manutenção dada ao sistema.

## 3.0  CONCLUSÃO

O sistema de abastecimento de água a ser construído está satisfatório para atender todas as famílias, com previsão de crescimento e com vida útil satisfatória, desde que seja feita as manutenções devidas. O manancial explorado atende as exigências de vazão e qualidade, deverá ser feita análise físico-química e bacteriológica verificando sempre a situação do manancial.

A utilização continuada do clorador de pastilhas é suficiente para garantir a qualidade microbiológica da água.

Ass.: ___________________________________________

Francisco José da Silva

CREA: 107171TD

CROQUI DO SISTEMA

RELAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS

| Nome | Nº | CPF |
| --- | --- | --- |
| Maria da Gloria de Jesus | 001 |  |
| Silvande José dos Santos | 002 |  |
| Valdicélia Aparecida Santos | 003 |  |
| Izaura Dias da Silva | 004 |  |
| Jose Freitas Silva | 005 |  |
| Magda Gomes Prates Morais | 006 |  |
| Hélio Otoni Rodrigues | 007 |  |
| Rosa Pereira dos Santos | 008 |  |
| Marinalva Pires de Souza | 009 |  |
| Deusdedit Rodrigues Lima de Souza | 010 |  |
| Eurides Maria de Jesus | 011 |  |
| Jussara Pereira do Nascimento Martins | 012 |  |
| Salvador Barbosa de Oliveira | 013 |  |
| Jovercino Ferreira do Nascimento | 014 |  |
| Alda Brito Maria de Jesus | 015 |  |
| Maria Lima Alves | 016 |  |
| Vanúzia Ramos da Cruz | 017 |  |
| Arlete Gonçalves Dias Silva | 018 |  |
| Pedro Quaresma Salomão | 019 |  |
| Minelvina Ferreira de Souza | 020 |  |
| Maria do Carmo Gomes Prates | 021 |  |

RELAÇÃO DE COORDENADAS GEOGRÁFICAS.

| CRISÓLITA – BANCO DA TERRA |
| --- |
|  | UTM |
| Maria da Gloria de Jesus | 001 | 24K | 290243,678 | 8091880,126 |
| Silvande José dos Santos | 002 | 24K | 290795,555 | 8091652,070 |
| Valdicélia Aparecida Santos | 003 | 24K | 290347,738 | 8091816,618 |
| Izaura Dias da Silva | 004 | 24K | 290429,072 | 8091663,707 |
| Jose Freitas Silva | 005 | 24K | 290511,671 | 8091965,882 |
| Magda Gomes Prates Morais | 006 | 24K | 290380,705 | 8091770,832 |
| Hélio Otoni Rodrigues | 007 | 24K | 290428,036 | 8091765,165 |
| Rosa Pereira dos Santos | 008 | 24K | 290888,784 | 8091665,319 |
| Marinalva Pires de Souza | 009 | 24K | 290387,179 | 8091715,551 |
| Deusdedit Rodrigues Lima de Souza | 010 | 24K | 290276,678 | 8091831,266 |
| Eurides Maria de Jesus | 011 | 24K | 290433,412 | 8091817,492 |
| Jussara Pereira do Nascimento Martins | 012 | 24K | 290437,527 | 8091703,766 |
| Salvador Barbosa de Oliveira | 013 | 24K | 290203,104 | 8091802,841 |
| Jovercino Ferreira do Nascimento | 014 | 24K | 290410,781 | 8091718,867 |
| Alda Brito Maria de Jesus | 015 | 24K | 290297,860 | 8091782,285 |
| Maria Lima Alves | 016 | 24K | 290393,589 | 8091666,420 |
| Vanúzia Ramos da Cruz | 017 | 24K | 290447,331 | 8091611,621 |
| Arlete Gonçalves Dias Silva | 018 | 24K | 290047,062 | 8091748,974 |
| Pedro Quaresma Salomão | 019 | 24K | 290047,062 | 8091748,974 |
| Minelvina Ferreira de Souza | 020 | 24K | 290501,046 | 8091848,931 |
| Maria do Carmo Gomes Prates | 021 | 24K | 290509,188 | 8091919,735 |
| Caixa dágua |  | 24K | 290429,567 | 8091950,757 |
| Captação |  | 24K | 290495,986 | 8091289,873 |

CÁLCULOS DA TUBULAÇÃO:

01 – Adutora:

| Diâmetro: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| vazão | 2,620 | m3/h |  |  |
| Coef. Rug. Tubo (C) | 150 | ad |  |  |
| Comprimento Tubulação | 680 | m |  |  |
| Perda carga admíssivel | 5,00 | m ou mca |  |  |
| F f(n.º saídas) | 1,000 | adm |  |  |
| Diâmetro calculado: | 42,52 | mm |  |  |
| Diâmetro definido DN: | 50,00 | mm |  |  |
| Velocidade: | 0,51 | m/s |  |  |

02 – Rede de Distribuição:

| Diâmetro: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| vazão | 1,296 | m3/h |  |  |
| Coef. Rug. Tubo (C) | 150 | ad |  |  |
| Comprimento Tubulação | 1241 | m |  |  |
| Perda carga admíssivel | 10,00 | m ou mca |  |  |
| F f(n.º saídas) | 1,000 | adm |  |  |
| Diâmetro calculado: | 27,64 | mm |  |  |
| Diâmetro definido DN: | 32,00 | mm |  |  |
| Velocidade: | 0,60 | m/s |  |  |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

| INFORAMÇÕES COMPLEMENTARES |
| --- |
| COMUNIDADE: | Banco da Terra | Município: | Crisólita |
| Vazão estimada maior consumo dia |
| Nº de habitantes | nº de familias | 21 | 20160 |
|  | nº de pessoas | 6,4 |  |
| Quantidade de agua por individuo (100 a 200 lts) | 100 | litros dia |
| Variação diária de consumo K1 ( consumo diário X 1,2 a 2,0) | 1,2 | 0,23 |
| Variação horária de consumo K2 ( consumo horário X 1,5 a 3,0) | 1,5 | litros/seg |
| Períodos de Consumo |
|  | Período | % | % litros |  |
|  | 6:00 ás 8:00 horas | 30% | 6048,00 |  |
|  | 8:00 ás 17:00 horas | 35% | 7056,00 |  |
|  | 17:00 ás 19:00 horas | 30% | 6048,00 |  |
|  | 19:00 ás 6:00 horas | 5% | 1008,00 |  |
| Captação |
|  | Volume disponível Litros/hora | 2620 |  |
|  | Volume disponível litros/dia | 62880 |  |
|  | Consumo estimado litros/dia | 20160 |  |
| Reservatório |
| Periodo | Consumo | Captação Bombeamento | Sobra lts (soma das sobras) | Déficit lts (soma dos déficits) |
| 6:00 ás 8:00 horas | 6048,00 | 5240 | -808 |
| 8:00 ás 17:00 horas | 7056,00 | 23580 | 16524 |
| 17:00 ás 19:00 horas | 6048,00 | 5240 | -808 |
| 19:00 ás 6:00 horas | 1008,00 | 28820 | 27812 |
| Total | 20160,00 | 62880 |  |  |
|  | Armazenamento mínimo (= déficit diário) |  | 1616 |
|  | Armazenamento definido litros |  | 10.000 |

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO:

- VISTA DA COMUNIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISÓLITA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto Básico de um Sistema Simplificado de Abastecimento de Água

# COMUNIDADE: Barragem

# MUNICÍPIO: Crisólita

Abril/2014

SUMÁRIO

1 ARESENTAÇÃO E OBJETIVOS	3

2 POPULAÇÃO E DEMANDA	3

2.1 População	3

2.2 Parâmetros de cálculos das demandas.	.......4

2.2.1 Coeficiente de Abastecibilidade	4

2.2.2 Coeficientes de Variação do Consumo	4

2.2.3 Per Capita	4

CONCEPÇÃO DO SISTEMA	6

2.3 CAPTAÇÃO	6

2.4 TRATAMENTO	6

2.5 ADUTORA DE ÁGUA TRATADA	6

2.6 RESERVAÇÃO	6

2.7 DISTRIBUIÇÃO	6

2.8 LIGAÇÕES PREDIAIS	7

2.9 VIDA ÚTIL	7

3 CONCLUSÃO	7

4 ANEXOS	8

# APRESENTAÇÃO E OBJETIVOS

Este projeto visa à implantação de sistemas simplificados de abastecimento de água, visando à garantia do amplo acesso à água para as populações rurais dispersas e em situação de extrema pobreza.

Este Projeto é referente ao Sistema de Abastecimento de Água da comunidade Barragem, localizada no município de Crisólita – no Vale do Mucuri, e atenderá a 25 famílias.

A comunidade encontra dificuldades para obter água de boa qualidade em quantidade para o consumo, pois apesar de possuir uma barragem próxima a água não possui condições para consumo.

Atualmente a maioria das famílias não possui água nas residências, e encontram dificuldade em obter água para consumo.

O abastecimento de água da Comunidade Barragem será realizado através de captação em poço.

A água proveniente do poço para abastecer a comunidade Barragem será equipada com um clorador e um reservatório de 10.000 litros, onde será distribuída através de canos de pvc via gravidade para as famílias.

# POPULAÇÃO E DEMANDA

Para a previsão das demandas de água que serão requeridas ao longo dos anos de vida útil do projeto, utilizou-se a população total a ser beneficiada – definida em função da contagem direta dos domicílios, do nível de atendimento e dos parâmetros a serem adotados.

## População

Para avaliação da população a ser atendida, levou-se em consideração o atual número de domicílios multiplicado pela média de 5 (cinco) habitantes por domicílio.

Para a estimativa da futura população até o final de vida útil do projeto, considerou-se a taxa de crescimento anual igual a 2,5% ao longo dos próximos 10 anos.

Número atual de domicílios:						=	25 unidades.

População atual: (12 x 5)						=	125 hab.

População final de plano (10 anos taxa= 2,5% a,a.)		           =	160 hab.

| POPULAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIEMNTO |
| --- |
| COMUNIDADE BARRAGEM - CRISÓLITA - MG |
| ANO | Nº DOMICILIOS | Nº DE PESSOAS | TOTAL | % CRESC. | ANO |
| 0 | 25 | 5 | 125 | 0,00% | 2014 |
| 1 | 25 | 5,13 | 128 | 2,50% | 2015 |
| 2 | 25 | 5,25 | 131 | 2,50% | 2016 |
| 3 | 25 | 5,38 | 135 | 2,50% | 2017 |
| 4 | 25 | 5,52 | 138 | 2,50% | 2018 |
| 5 | 25 | 5,66 | 141 | 2,50% | 2019 |
| 6 | 25 | 5,80 | 145 | 2,50% | 2020 |
| 7 | 25 | 5,94 | 149 | 2,50% | 2021 |
| 8 | 25 | 6,09 | 152 | 2,50% | 2022 |
| 9 | 25 | 6,24 | 156 | 2,50% | 2023 |
| 10 | 25 | 6,40 | 160 | 2,50% | 2024 |

## Parâmetros de cálculos das demandas

Foram utilizados os parâmetros adotados pela MI (Ministério da Integração Nacional).

### Coeficiente de Abastecibilidade

O nível de atendimento do S.A.A. é representado pelo coeficiente de abastecibilidade adotado, que é de 100% (cem por cento) da população, ao longo do período de alcance do projeto (10 anos).

### Coeficientes de Variação do Consumo

Coeficiente de Variação Máximo Diário 	– K1 = 1,2

Coeficiente de Variação Máximo Horário 	– K2 = 1,5

### Per Capita

Para dimensionamento das unidades do sistema de abastecimento de água, propõe-se para consumo doméstico, a adoção do per capita de 100 l/hab/dia para ligações domiciliares, que atenderão a 100% da população.

A seguir é apresentado o Quadro 2.1 com os valores considerados no projeto.

| QUADRO 2.1: CÁLCULO DA POPULAÇÃO E DEMANDA DE ÁGUA PARA 10 ANOS |
| --- |
| LOCALIDADE: |  |  |  | COMUNIDADE BARRAGEM |
| POPULAÇÃO DE INÍCIO DE PLANO (2013) |  | 125 HAB |
| POPULAÇÃO DE FINAL DE PLANO (2024) |  | 160 HAB |
| TAXA DE CRESCIMENTO ANUAL |  | 2,50% |
| POPULAÇÃO ATENDIDA |  |  | 100,00% |
| COEFICIENTE DE DIA DE MAIOR CONSUMO | 1,2 |
| COEFICIENTE DE HORA DE MAIOR CONSUMO | 1,5 |
| PER CAPITA |  |  |  | 100 L/HAB.DIA |
| ANO | POPULAÇÃO TOTAL (HAB) | DEMANDA TOTAL (L/S) |
|  | PREVISTA | ABASTECÍVEL (100%) | MÉDIA | MÁX. DIA | MÁX. HORA |
| 2015 | 128 | 67 | 0,09 | 0,12 | 0,17 |
| 2016 | 131 | 131 | 0,18 | 0,23 | 0,34 |
| 2017 | 135 | 135 | 0,19 | 0,23 | 0,35 |
| 2018 | 138 | 138 | 0,19 | 0,24 | 0,36 |
| 2019 | 141 | 141 | 0,20 | 0,25 | 0,37 |
| 2020 | 145 | 145 | 0,20 | 0,25 | 0,38 |
| 2021 | 149 | 149 | 0,21 | 0,26 | 0,39 |
| 2022 | 152 | 152 | 0,21 | 0,26 | 0,40 |
| 2023 | 156 | 156 | 0,22 | 0,27 | 0,41 |
| 2024 | 160 | 160 | 0,22 | 0,28 | 0,42 |

CONCEPÇÃO DO SISTEMA

O sistema projetado compreende em captação superficial, onde a água será clorada e aduzida até um reservatório apoiado com capacidade de 10m³. A partir do reservatório, a água será distribuída para os domicílios.

# ABASTECIMENTO DE ÁGUA

A obra deverá ser executada com base no Projeto Básico elaborado pelo Técnico da Emater – MG, Francisco José da Silva – CREA 107171-TD obedecendo às normas da ABNT.

A seguir é apresentado um descritivo das unidades que compõem o sistema.

## CAPTAÇÃO

A Captação será feita através de bomba com captação superficial, e será conduzida até o reservatório através de tubo PVC, DN 50, PN 75. Cujas características são apresentadas a seguir:

| CARACTERÍSTICAS DO BOMBEAMENTO |
| --- |
| Vazão (m³/h) | 2,4 |
| HMT (m.c.a.) | 115 |
| BHP (CV) | 3 |

(O sistema de recalque deve possuir válvula de retenção, além disso, o quadro de comando conta com contator, relê térmico e boia automática, responsável por ligar e desligar o conjunto moto-bomba).

## TRATAMENTO

O tratamento será simples desinfecção através de cloração. Para tanto será implantado um abrigo para o clorador.

## ADUTORA DE ÁGUA TRATADA

Adutora será por recalque até o reservatório apoiado, com extensão de 530 metros em PVC, DN 50, PN 75.

## RESERVAÇÃO

Será construído um reservatório apoiado (RAD) em fibra de vidro com capacidade para 10m³ e altura da base de 1,0 m.

## DISTRIBUIÇÃO

O presente projeto prevê a distribuição para os domicílios, a partir do reservatório de 10m3, extensão da tubulação de 2.070 m em PVC, diâmetro de 32 mm, PN 75.

## LIGAÇÕES PREDIAIS

Cada domicílio será interligado a rede de distribuição através de ramal predial executado em tubulação de PVC DN 20 PN 75, extensão da tubulação de 1.130 m.

## VIDA ÚTIL

A vida útil estimada para o sistema é de aproximadamente 20 anos, de acordo com a manutenção dada ao sistema.

## 3.0  CONCLUSÃO

O sistema de abastecimento de água a ser construído está satisfatório para atender todas as famílias, com previsão de crescimento e com vida útil satisfatória, desde que seja feita as manutenções devidas. O manancial explorado atende as exigências de vazão e qualidade, deverá ser feita análise físico-química e bacteriológica verificando sempre a situação do manancial.

A utilização continuada do clorador de pastilhas é suficiente para garantir a qualidade microbiológica da água.

Ass.: ___________________________________________

Francisco José da Silva

CREA: 107171TD

CROQUI DO SISTEMA

RELAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS

| Nome | Nº | CPF |
| --- | --- | --- |
| Sargino Gomes da Silva | 001 |  |
| Jacy Dias da Silva | 002 |  |
| Edileuza Pereira Verdin | 003 |  |
| Orozil Inacio de Castro | 004 |  |
| Maria Helena de Souza | 005 |  |
| Leidilene de Souza Pereira | 006 |  |
| Jucima Xavier Santos | 007 |  |
| Luzia Gonçalves da Cruz | 008 |  |
| Aline Soares de Brito Gonçalves | 009 |  |
| Cleuza Helena de Souza | 010 |  |
| Maria Francisca Ferreira | 011 |  |
| Vilmar Ferreira Santos | 012 |  |
| Marcilio Gomes Pessoa | 013 |  |
| Neuza Rodrigues | 014 |  |
| Ana Paula Gonçalves | 015 |  |
| Francisco Brito | 016 |  |
| Eliane Gonçalves da Cruz | 017 |  |
| Katia Inacia Braga | 018 |  |
| Gercina Gonçalves dos Santos | 019 |  |
| Maria Lucia Calixto Silva | 020 |  |
| Maria Marta Soares da Silva | 021 |  |
| Celma de Oliveira | 022 |  |
| Jailma Pereira de Souza | 023 |  |
| Herminia Ferreira da Costa | 024 |  |
| Jeane Pereira de Souza | 025 |  |

RELAÇÃO DE COORDENADAS GEOGRÁFICAS.

| CRISÓLITA - BARRAGEM |
| --- |
|  | UTM |
| Sargino Gomes da Silva | 001 | 24K | 294938,206 | 8101400,782 |
| Jacy Dias da Silva | 002 | 24K | 294908,559 | 8101409,712 |
| Edileuza Pereira Verdin | 003 | 24K | 294881,561 | 8101449,415 |
| Orozil Inacio de Castro | 004 | 24K | 294853,044 | 8101344,591 |
| Maria Helena de Souza | 005 | 24K | 294785,341 | 8101316,246 |
| Leidilene de Souza Pereira | 006 | 24K | 294834,516 | 8101424,350 |
| Jucima Xavier Santos | 007 | 24K | 294659,016 | 8101238,122 |
| Luzia Gonçalves da Cruz | 008 | 24K | 294021,194 | 8102655,367 |
| Aline S. de Brito Gonçalves | 009 | 24K | 294574,975 | 8101366,424 |
| Cleuza Helena de Souza | 010 | 24K | 294932,173 | 8101413,021 |
| Maria Francisca Ferreira | 011 | 24K | 294864,317 | 8101400,048 |
| Vilmar Ferreira Santos | 012 | 24K | 294876,146 | 8101486,899 |
| Marcilio Gomes Pessoa | 013 | 24K | 294843,658 | 8101396,768 |
| Neuza Rodrigues | 014 | 24K | 294879,156 | 8101394,046 |
| Ana Paula Gonçalves | 015 | 24K | 294773,580 | 8101309,980 |
| Francisco Brito | 016 | 24K | 294664,01 | 8101330,413 |
| Eliane Gonçalves da Cruz | 017 | 24K | 294335,252 | 8101693,033 |
| Katia Inacia Braga | 018 | 24K | 294908,956 | 8101369,745 |
| Gercina Gonçalves dos Santos | 019 | 24K | 294276,890 | 8101913,832 |
| Maria Lucia Calixto Silva | 020 | 24K | 294893,934 | 8101394,193 |
| Maria Marta Soares da Silva | 021 | 24K | 294839,641 | 8101206,096 |
| Celma de Oliveira | 022 | 24K | 294809,811 | 8101233,472 |
| Jailma Pereira de Souza | 023 | 24K | 294767,883 | 8101288,400 |
| Herminia Ferreira da Costa | 024 | 24K | 294935,739 | 8101351,563 |
| Jeane Pereira de Souza | 025 | 24K | 294781,805 | 8101374,631 |
| Caixa |  | 24K | 294754,046 | 8101437,549 |
| Captação |  | 24K | 294546,227 | 8101925,502 |

CÁLCULOS DA TUBULAÇÃO:

01 – Adutora:

| Diâmetro: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| vazão | 2,620 | m3/h |  |  |
| Coef. Rug. Tubo (C) | 150 | ad |  |  |
| Comprimento Tubulação | 530 | m |  |  |
| Perda carga admíssivel | 6,00 | m ou mca |  |  |
| F f(n.º saídas) | 1,000 | adm |  |  |
| Diâmetro calculado: | 38,91 | mm |  |  |
| Diâmetro definido DN: | 50,00 | mm |  |  |
| Velocidade: | 0,61 | m/s |  |  |

02 – Rede de Distribuição:

| Diâmetro: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| vazão | 1,080 | m3/h |  |  |
| Coef. Rug. Tubo (C) | 150 | ad |  |  |
| Comprimento Tubulação | 220 | m |  |  |
| Perda carga admíssivel | 2,00 | m ou mca |  |  |
| F f(n.º saídas) | 0,419 | adm |  |  |
| Diâmetro calculado: | 24,31 | mm |  |  |
| Diâmetro definido DN: | 32,00 | mm |  |  |
| Velocidade: | 0,25 | m/s |  |  |

INFORAMÇÃOES COMPLEMENTARES:

| INFORAMÇÕES COMPLEMENTARES |
| --- |
| COMUNIDADE: | Barragem | Município: | Crisólita |
| Vazão estimada maior consumo dia |
| Nº de habitantes | nº de familias | 25 | 24000 |
|  | nº de pessoas | 6,4 |  |
| Quantidade de agua por individuo (100 a 200 lts) | 100 | litros dia |
| Variação diária de consumo K1 ( consumo diário X 1,2 a 2,0) | 1,2 | 0,28 |
| Variação horária de consumo K2 ( consumo horário X 1,5 a 3,0) | 1,5 | litros/seg |
| Períodos de Consumo |
|  | Período | % | % litros |  |
|  | 6:00 ás 8:00 horas | 30% | 7200,00 |  |
|  | 8:00 ás 17:00 horas | 35% | 8400,00 |  |
|  | 17:00 ás 19:00 horas | 30% | 7200,00 |  |
|  | 19:00 ás 6:00 horas | 5% | 1200,00 |  |
| Captação |
|  | Volume disponível Litros/hora | 2620 |  |
|  | Volume disponível litros/dia | 62880 |  |
|  | Consumo estimado litros/dia | 24000 |  |
| Reservatório |
| Periodo | Consumo | Captação Bombeamento | Sobra lts (soma das sobras) | Déficit lts (soma dos déficits) |
| 6:00 ás 8:00 horas | 7200,00 | 5240 | -1960 |
| 8:00 ás 17:00 horas | 8400,00 | 23580 | 15180 |
| 17:00 ás 19:00 horas | 7200,00 | 5240 | -1960 |
| 19:00 ás 6:00 horas | 1200,00 | 28820 | 27620 |
| Total | 24000,00 | 62880 |  |  |
|  | Armazenamento mínimo (= déficit diário) |  | 3920 |
|  | Armazenamento definido litros |  | 10.000 |

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO:

- VISTA DA COMUNIDADE

ANEXO X – PLANILHAS ORÇAMENTARIAS

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COM MATERIAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projeto: 101 SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA_PSSAA_06 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | SINAPI/MG-01/2015 |  |  |
| PROJETO: SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DÁGUA |  |  |  |  |  |
| LOCAL: COMUNIDADE FAZ. NOVA CONQUISTA - NOVA ST LUZIA - MUNICIPIO - CRISOLITA-MG |  |  |  |  |  |
| RESPONSÁVEL: GILBERTO AMARAL SILVA CREA-MG 55101-D |  |  |  |  |  |  |
| MÊS DE REFERêNCIA: SINAPI MG JANEIRO 2015/DESONERADOS |  | BDI SERVIÇOS | 24,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | BDI MATERIAIS | 12,00% | inserir os preços SINAPI REFERENCIAL REGIONAL |
| Cód. Tarefa | CÓD SINAPI Ant | CÓD NOVO |  | Composição | Descrição | Unid | Quant | Valor Unitário | Valor Parcial | S/BDI |
| 001 |  |  |  |  | SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-PSSAA_06 |  | 1,000 |  | 86.294,78 |  |
| 001.01 |  |  |  |  | CP0100000 - CANTEIRO, ADMINISTRAÇÃO LOCAL, MOBILIZAÇÃO | UN | 1,000 |  | 2.763,91 |  |
| 001.01.01 | composicao | composicao |  | CP0110000 | CANTEIRO - Barracão | um | 1,000 | 1.592,11 | 1.592,11 | 1283,96 |
| 001.01.02 | composicao | composicao |  | CP0130000 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | GL | 1,000 | 1.171,80 | 1.171,80 | 945,00 |
| 001.02 |  |  |  |  | PERFURAÇÃO DE POÇO /REVESTIMENTO |  |  |  | 37.025,40 |  |
| 001.02.01 | COMPOSIÇÃO CERB | COMPOSIÇÃO CERB |  |  | PERFURAÇÃO DE POÇO INCLUINDO ESTUDOS HIDROGEOLÓGICOS PARA LOCAÇÃO DE MANANCIAL | M | 150,000 | 186,00 | 27.900,00 | 150,00 |
| 001.02.02 |  |  |  |  | REVESTIMENTO |  |  |  |  |  |
| 001.02.02,01 | 73976/011 | 73976/011 |  |  | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 6" (150MM), INCLUSIVE CONEXÕ E iNSTALAÇÃO | M | 30,000 | 304,18 | 9.125,40 | 245,31 |
| 001.03 |  |  |  |  | SISTEMA SIMPLIFICADO TIPO |  |  |  |  |  |
| 001.03.01 |  |  |  |  | CP1010010-IMPLANTAÇAO DE ENERGIZAÇAO ELETRICA - SEM ABRIGO PARA EQUIPAMENTOS | UN | 1,000 | 1,00 | 4.088,72 |  |
| 001.03.01.01 |  |  |  |  | SERVICOS PRELIMINARES |  |  |  |  |  |
| 001.03.01.01.01 | 73822/001 | 73822/001 | 1R | IC-020209 | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS ARBUSTOS | M2 | 50,000 | 3,93 | 196,54 | 3,17 |
| 001.03.01.02 |  |  |  |  | PROTECAO |  |  |  |  |  |
| 001.03.01.02.01 | 74100/001 | 74100/001 | 1R | IC-100205 | PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO | M2 | 1,500 | 217,41 | 326,11 | 175,33 |
| 001.03.01.02.02 | 74143/002 | 74143/002 |  | IC-140205 | CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, ESCORAS DE 10X10CM NOS CANTOS, COM 9 FIOS DE ARAME DE ACO OVALADO 15X17 | M | 20,000 | 42,90 | 858,08 | 34,60 |
| 001.03.01.03 |  |  |  |  | DISPOSITIVOS |  |  |  |  |  |
| 001.03.01.03.01 |  |  |  |  | DP033001-CAIXA DE PROTECAO - EM ALVENARIA (0,70X0,7x0,50)M (DE_DP0330) |  |  |  |  |  |
| 001.03.01.03.01.01 | composicao | composicao |  | DP0330010 | CAIXA DE PROTEÇAO - ATERRAMENTO EM ALVENARIA (0,70X0,70x0,50)M (DE_DP0330-01) | UN | 2,000 | 157,03 | 314,07 | 126,64 |
| 001.03.01.03.02 |  |  |  |  | DP060101-MURETA PARA QUADRO DE COMANDO E MEDICAO (1,65X1,75M (DE_DP0601) |  |  |  |  |  |
| 001.03.01.03.02.01 | 74077/001 | 74077/001 | 3R | IC-030201 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | 1,212 | 8,70 | 10,55 | 7,02 |
| 001.03.01.03.02.02 | 78018 | 78018 | 1R | IC-040205 | ESCAVACAO MANUAL A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, EM PROFUNDIDADE ATE 0,50M | M3 | 1,150 | 31,47 | 36,19 | 25,38 |
| 001.03.01.03.02.03 | 72920 | 72920 | R | IC-040301 | REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRAD | M3 | 0,742 | 16,26 | 12,06 | 13,11 |
| 001.03.01.03.02.04 | 79483 | 79483 |  | IC-040313 | APILOAMENTO COM MACO DE 30KG | M3 | 0,349 | 19,67 | 6,86 | 15,86 |
| 001.03.01.03.02.05 | 6110 | 6110 | 1R | IC-080125 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, TADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M3 | 1,210 | 622,26 | 752,93 | 501,82 |
| 001.03.01.03.02.06 | 6122 | 6122 | 1R | IC-080201 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 | M3 | 0,250 | 355,97 | 88,99 | 287,07 |
| 001.03.01.03.02.07 | 87529 | 87529 | 1R | IC-110113 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTER NAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM , COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | M2 | 7,210 | 26,10 | 188,20 | 21,05 |
| 001.03.01.03.02.08 | 79464 | 79464 | 1R | IC-110309 | PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS | M2 | 5,140 | 16,21 | 83,30 | 13,07 |
| 001.03.01.03.02.09 | 79464 | 79464 | 1R | IC-110310 | PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS | M2 | 2,500 | 16,21 | 40,52 | 13,07 |
| 001.03.01.03.02.10 | composicao | composicao |  | IC-120101 | APLICACAO LOGOTIPO E LETREIROS PARA ABRIGOS E MURETA | UN | 1,000 | 24,18 | 24,18 | 19,50 |
| 001.03.01.03.02.11 | 73406 | 73406 | 1R | IC-050113 | CONCRETO FCK=15MPA (1:2,5:3) , INCLUIDO PREPARO MECANICO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO. | M3 | 0,080 | 491,51 | 39,32 | 396,38 |
| 001.03.01.03.02.12 | 74254/002 | 74254/002 | 2R | IC-050201 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 1,033 | 8,47 | 8,75 | 6,83 |
| 001.03.01.03.02.13 | 5970 | 5970 | 1R | IC-050301 | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X. | M2 | 1,530 | 58,04 | 88,81 | 46,81 |
| 001.03.01.04 |  |  |  |  | IC180000-INSTALACOES ELETRICAS |  |  |  |  |  |
| 001.03.01.04.01 | 68542 | 68542 |  | IC-184222 | PADRAO ENTRADA SAA - SEM CASA DE BOMBAS AO LADO DA RUA C/MEDIDOR MONOFASICO E DISJ.MONOPOLAR 5KA, 15A | UN | 1,000 | 825,69 | 825,69 | 665,88 |
| 001.03.01.04.02 | 73860/008 | 73860/008 | 8R | IC-184601 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 5,000 | 2,79 | 13,95 | 2,25 |
| 001.03.01.04.03 | 55865 | 55865 | 1R | IC-184753 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 40MM (1 1/2") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 3,000 | 22,28 | 66,85 | 17,97 |
| 001.03.01.05 |  |  |  |  | SERVICOS FINALISTICOS |  |  |  |  |  |
| 001.03.01.05.01 | 9537 | 9537 | 1R | IC-150101 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 51,250 | 2,08 | 106,76 | 1,68 |
| 001.04 |  |  |  |  | CP2010010-IMPLANTACAO DE CAPTACAO COM BOMBA SUBMERSA - POTENCIA ATE 5 CV | UN | 1,000 |  | 14.685,43 |  |
| 001.04.01 |  |  |  |  | DISPOSITIVOS E INDICADORES DE CONSTRUCAO |  |  |  |  |  |
| 001.04.01.01 |  |  |  |  | MONTAGEM |  |  |  |  |  |
| 001.04.01.01.01 | composicao | composicao |  | IC-162001 | FORNECIMENTO PEÇAS DA INSTALACAO HIDRÁULICA DA CAPTAÇÃO COM BOMBA SUBMERSA,POTÊNCIA ATE 5 CV | UN | 1,000 | 14.358,32 | 14.358,32 | 11579,29 |
| 001.04.01.01.02 | 73834/001 | 73834/001 | 1R | IC-170113 | INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL ATE 10 CV | UN | 1,000 | 166,98 | 166,98 | 134,66 |
| 001.04.01.02 |  |  |  |  | SERVIÇOS FINALISTICOS |  |  |  |  |  |
| 001.04.01.02.01 | composicao | composicao |  | IC-150405 | TESTE DE FUNCIONALIDADE NA CAPTAÇÃO | UN | 1,000 | 160,13 | 160,13 | 129,14 |
| 001.05 |  |  |  |  | CP3010000-IMPLANTACAO DE SISTEMA EM REDE - ENTERRADO ( RECALQUE DE ÁGUA TRATADA) |  |  |  | 10.018,05 |  |
| 001.05.01 |  |  |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  |  |
| 001.05.01.01 | 73822/001 | 73822/001 | 1R | IC-020209 | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS ARBUSTOS | M2 | 422,000 | 3,93 | 1.658,80 | 3,17 |
| 001.05.02 |  |  |  |  | MOVIMENTO DE TERRA E ROCHA |  |  |  |  |  |
| 001.05.02.01 | 83339 | 83339 | 10R | IC-040101 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M. | M3 | 75,960 | 49,18 | 3.735,59 | 39,66 |
| 001.05.02.02 |  | 72920 | R | IC-040301 | REATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVACOES | M3 | 75,960 | 16,26 | 1.234,84 | 13,11 |
| 001.05.03 |  |  |  |  | ASSENTAMENTO E TRANSPORTE DE TUBULAÇÕES |  |  |  |  |  |
| 001.05.03.01 |  |  |  |  | ASSENTAMENTO TUBO PVC, RPVC, PVC DEFOFO, PRFV P/AGUA COM JE |  |  |  |  |  |
| 001.05.03.01.01 |  | 9844 |  | IC-168001 | TUBO PVC PBA 12 JE NBR 5647 P/REDE AGUA DN 50/DE 60 MM | M | 422,000 | 8,03 | 3388,83 | 7,17 |
| 001.06 |  |  |  |  | CP4010010-IMPLANTACAO DE CLORADOR DE PASTILHAS | UN | 1,000 |  | 919,99 |  |
| 001.06 |  |  |  |  | MONTAGEM |  |  |  |  |  |
| 001.06.01 | composicao | composicao |  | IC-160309 | FORNECIMENTO DOS MATERIAIS HIDRAULICOS E EQUIPAMENTOS (CLORADOR DE PASTILHA) | UN | 1,000 | 819,97 | 819,97 | 661,27 |
| 001.06.02 |  |  |  |  | SERVICOS FINALISTICOS |  |  |  |  |  |
| 001.06.02.01 |  | composicao |  | IC-150417 | TESTE DE FUNCIONALIDADE NO TRATAMENTO | UN | 1,000 | 100,02 | 100,02 | 80,66 |
| 001.07 |  |  |  |  | CP5010050-IMPLANTACAO DE RESERVATORIO APOIADO H=1,00M - CAP=5 E 10M3 (DE_CP5010) | UN | 1,000 |  | 7.839,02 |  |
| 001.07.01 |  |  |  |  | SERVICOS PRELIMINARES |  |  |  |  |  |
| 001.07.01.01 | 73992 | 73992 | 1R | IC-030205 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | 16,000 | 9,96 | 159,32 | 8,03 |
| 001.07.01.02 | 73822/001 | 73822/001 | 1R | IC-020209 | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS ARBUSTOS | M2 | 36,000 | 3,93 | 141,51 | 3,17 |
| 001.07.01.03 | 74143/002 | 74143/002 |  | IC-140201 | CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, ESCORAS DE 10X10CM NOS CANTOS, COM 9 FIOS DE ARAME DE ACO OV ALADO 15X17 | M | 20,000 | 42,90 | 858,08 | 34,60 |
| 001.07.01.04 | 74100/001 | 74100/001 | 1R | IC-100205 | PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO | M2 | 1,500 | 217,41 | 326,12 | 175,33 |
| 001.07.02 |  |  |  |  | DP0710050-BASE PARA RESERVATORIO APOIADO H=1,00M-CAP. 5 E 10 M3 (DE_DP0710) |  |  |  |  |  |
| 001.07.02.01 |  |  |  |  | ATERRO ELEVADO - BASE RESERVATORIO |  |  |  |  |  |
| 001.07.02.01.01 | 6110 | 6110 | 1R | IC-080125 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M3 | 1,630 | 622,26 | 1.014,28 | 501,82 |
| 001.07.02.01.02 |  | 87529 | 1R | IC-110113 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTER NAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM , COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | M2 | 10,210 | 26,10 | 266,50 | 21,05 |
| 001.07.02.02 |  |  |  |  | FUNDACAO DO RESERVATORIO |  |  |  |  |  |
| 001.07.02.02.01 | 78018 | 78018 | 1R | IC-040205 | ESCAVACAO MANUAL A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, EM PROFUNDIDADE ATE 0,50M | M3 | 2,450 | 31,47 | 77,10 | 25,38 |
| 001.07.02.02.02 | 73406 | 73406 | R | IC-050121 | CONCRETO FCK=15MPA (1:2,5:3) , INCLUIDO PREPARO MECANICO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO. | M3 | 2,450 | 491,51 | 1.204,20 | 396,38 |
| 001.07.02.02.03 | 74254/002 | 74254/002 | 2R | IC-050201 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 46,920 | 8,47 | 397,37 | 6,83 |
| 001.07.02.02.04 | 5970 | 5970 | 1R | IC-050413 | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X. | M2 | 2,050 | 58,04 | 118,99 | 46,81 |
| 001.07.02.03 |  |  |  |  | MONTAGEM |  |  |  |  |  |
| 001.07.02.03.01 |  | 73888 | 1R |  | ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 50 MM - (OU RPVC, OU PVCDEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA. | M | 5,000 | 1,45 | 7,25 | 1,17 |
| 001.07.02.03.02 | 73888 | composicao |  | IC-160229 | FORN.MAT.HIDR.BARRILETE, INCLUINDO CUBA DO RESERVATORIO DE FIBRA CAPACIDADE 10.000L H=1,00M | UN | 1,000 | 3.268,29 | 3.268,29 | 2635,72 |
| 001.08 |  |  |  |  | CP3010000-IMPLANTACAO DE SISTEMA EM REDE - ENTERRADO(REDE DE DISTRIBUIÇÃO) |  |  |  | 8.903,69 |  |
| 001.08.01 |  |  |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  |  |
| 001.08.01.01 | 73822/001 | 73822/001 | 1R | IC-020209 | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS ARBUSTOS | M2 | 415,000 | 3,93 | 1.631,28 | 3,17 |
| 001.08.02 |  |  |  |  | MOVIMENTO DE TERRA E ROCHA |  |  |  |  |  |
| 001.08.02.01 | 83339 | 83339 | 10R | IC-040101 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M. | M3 | 74,700 | 49,18 | 3.673,63 | 39,66 |
| 001.08.02.02 |  | 72920 | R | IC-040301 | REATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVACOES | M3 | 74,700 | 16,26 | 1.214,35 | 13,11 |
| 001.08.03 |  |  |  |  | ASSENTAMENTO E TRANSPORTE DE TUBULAÇÕES |  |  |  |  |  |
| 001.08.03.01 |  |  |  |  | ASSENTAMENTO TUBO PVC, RPVC, PVC DEFOFO, PRFV P/AGUA COM JE |  |  |  |  |  |
| 001.08.03.01.01 |  | 9869 |  | IC-168001 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 415,000 | 5,75 | 2384,42 | 5,13 |
| 001.09 |  |  |  |  | SERVICOS FINALISTICOS |  |  |  | 50,57 |  |
| 001.09.01 | 9537 | 9537 | 1R | IC-150101 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 5,000 | 2,08 | 10,42 | 1,68 |
| 001.09.02 |  | composicao |  | IC-150413 | TESTE DE FUNCIONALIDADE NA RESERVAÇÃO | UN | 1,000 | 40,15 | 40,15 | 32,38 |

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COM MATERIAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projeto: 101 SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA_PSSAA_06 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | SINAPI/MG-01/2015 |  |  |
| PROJETO: SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DÁGUA |  |  |  |  |  |
| LOCAL: BANCO DA TERRA - DISTRITO DE NOVA SANTA LUZIA- CRISOLITA-MG |  |  |  |  |  |
| RESPONSÁVEL: GILBERTO AMARAL SILVA CREA-MG 55101-D |  |  |  |  |  |  |
| MÊS DE REFERêNCIA: SINAPI MG JANEIRO 2015/DESONERADOS |  | BDI SERVIÇOS | 24,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | BDI MATERIAIS | 12,00% | inserir os preços SINAPI REFERENCIAL REGIONAL |
| Cód. Tarefa | CÓD SINAPI Ant | CÓD NOVO |  | Composição | Descrição | Unid | Quant | Valor Unitário | Valor Parcial | S/BDI |
| 001 |  |  |  |  | SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-PSSAA_06 |  | 1,000 |  | 106.752,90 |  |
| 001.01 |  |  |  |  | CP0100000 - CANTEIRO, ADMINISTRAÇÃO LOCAL, MOBILIZAÇÃO | UN | 1,000 |  | 2.763,91 |  |
| 001.01.01 | composicao | composicao |  | CP0110000 | CANTEIRO - Barracão | um | 1,000 | 1.592,11 | 1.592,11 | 1283,96 |
| 001.01.02 | composicao | composicao |  | CP0130000 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | GL | 1,000 | 1.171,80 | 1.171,80 | 945,00 |
| 001.02 |  |  |  |  | PERFURAÇÃO DE POÇO /REVESTIMENTO |  |  |  | 37.025,40 |  |
| 001.02.01 | COMPOSIÇÃO CERB | COMPOSIÇÃO CERB |  |  | PERFURAÇÃO DE POÇO INCLUINDO ESTUDOS HIDROGEOLÓGICOS PARA LOCAÇÃO DE MANANCIAL | M | 150,000 | 186,00 | 27.900,00 | 150,00 |
| 001.02.02 |  |  |  |  | REVESTIMENTO |  |  |  |  |  |
| 001.02.02,01 | 73976/011 | 73976/011 |  |  | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 6" (150MM), INCLUSIVE CONEXÕ E iNSTALAÇÃO | M | 30,000 | 304,18 | 9.125,40 | 245,31 |
| 001.03 |  |  |  |  | SISTEMA SIMPLIFICADO TIPO |  |  |  |  |  |
| 001.03.01 |  |  |  |  | CP1010010-IMPLANTAÇAO DE ENERGIZAÇAO ELETRICA - SEM ABRIGO PARA EQUIPAMENTOS | UN | 1,000 | 1,00 | 4.088,72 |  |
| 001.03.01.01 |  |  |  |  | SERVICOS PRELIMINARES |  |  |  |  |  |
| 001.03.01.01.01 | 73822/001 | 73822/001 | 1R | IC-020209 | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS ARBUSTOS | M2 | 50,000 | 3,93 | 196,54 | 3,17 |
| 001.03.01.02 |  |  |  |  | PROTECAO |  |  |  |  |  |
| 001.03.01.02.01 | 74100/001 | 74100/001 | 1R | IC-100205 | PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO | M2 | 1,500 | 217,41 | 326,11 | 175,33 |
| 001.03.01.02.02 | 74143/002 | 74143/002 |  | IC-140205 | CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, ESCORAS DE 10X10CM NOS CANTOS, COM 9 FIOS DE ARAME DE ACO OVALADO 15X17 | M | 20,000 | 42,90 | 858,08 | 34,60 |
| 001.03.01.03 |  |  |  |  | DISPOSITIVOS |  |  |  |  |  |
| 001.03.01.03.01 |  |  |  |  | DP033001-CAIXA DE PROTECAO - EM ALVENARIA (0,70X0,7x0,50)M (DE_DP0330) |  |  |  |  |  |
| 001.03.01.03.01.01 | composicao | composicao |  | DP0330010 | CAIXA DE PROTEÇAO - ATERRAMENTO EM ALVENARIA (0,70X0,70x0,50)M (DE_DP0330-01) | UN | 2,000 | 157,03 | 314,07 | 126,64 |
| 001.03.01.03.02 |  |  |  |  | DP060101-MURETA PARA QUADRO DE COMANDO E MEDICAO (1,65X1,75M (DE_DP0601) |  |  |  |  |  |
| 001.03.01.03.02.01 | 74077/001 | 74077/001 | 3R | IC-030201 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | 1,212 | 8,70 | 10,55 | 7,02 |
| 001.03.01.03.02.02 | 78018 | 78018 | 1R | IC-040205 | ESCAVACAO MANUAL A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, EM PROFUNDIDADE ATE 0,50M | M3 | 1,150 | 31,47 | 36,19 | 25,38 |
| 001.03.01.03.02.03 | 72920 | 72920 | R | IC-040301 | REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRAD | M3 | 0,742 | 16,26 | 12,06 | 13,11 |
| 001.03.01.03.02.04 | 79483 | 79483 |  | IC-040313 | APILOAMENTO COM MACO DE 30KG | M3 | 0,349 | 19,67 | 6,86 | 15,86 |
| 001.03.01.03.02.05 | 6110 | 6110 | 1R | IC-080125 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, TADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M3 | 1,210 | 622,26 | 752,93 | 501,82 |
| 001.03.01.03.02.06 | 6122 | 6122 | 1R | IC-080201 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 | M3 | 0,250 | 355,97 | 88,99 | 287,07 |
| 001.03.01.03.02.07 | 87529 | 87529 | 1R | IC-110113 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTER NAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM , COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | M2 | 7,210 | 26,10 | 188,20 | 21,05 |
| 001.03.01.03.02.08 | 79464 | 79464 | 1R | IC-110309 | PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS | M2 | 5,140 | 16,21 | 83,30 | 13,07 |
| 001.03.01.03.02.09 | 79464 | 79464 | 1R | IC-110310 | PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS | M2 | 2,500 | 16,21 | 40,52 | 13,07 |
| 001.03.01.03.02.10 | composicao | composicao |  | IC-120101 | APLICACAO LOGOTIPO E LETREIROS PARA ABRIGOS E MURETA | UN | 1,000 | 24,18 | 24,18 | 19,50 |
| 001.03.01.03.02.11 | 73406 | 73406 | 1R | IC-050113 | CONCRETO FCK=15MPA (1:2,5:3) , INCLUIDO PREPARO MECANICO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO. | M3 | 0,080 | 491,51 | 39,32 | 396,38 |
| 001.03.01.03.02.12 | 74254/002 | 74254/002 | 2R | IC-050201 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 1,033 | 8,47 | 8,75 | 6,83 |
| 001.03.01.03.02.13 | 5970 | 5970 | 1R | IC-050301 | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X. | M2 | 1,530 | 58,04 | 88,81 | 46,81 |
| 001.03.01.04 |  |  |  |  | IC180000-INSTALACOES ELETRICAS |  |  |  |  |  |
| 001.03.01.04.01 | 68542 | 68542 |  | IC-184222 | PADRAO ENTRADA SAA - SEM CASA DE BOMBAS AO LADO DA RUA C/MEDIDOR MONOFASICO E DISJ.MONOPOLAR 5KA, 15A | UN | 1,000 | 825,69 | 825,69 | 665,88 |
| 001.03.01.04.02 | 73860/008 | 73860/008 | 8R | IC-184601 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 5,000 | 2,79 | 13,95 | 2,25 |
| 001.03.01.04.03 | 55865 | 55865 | 1R | IC-184753 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 40MM (1 1/2") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 3,000 | 22,28 | 66,85 | 17,97 |
| 001.03.01.05 |  |  |  |  | SERVICOS FINALISTICOS |  |  |  |  |  |
| 001.03.01.05.01 | 9537 | 9537 | 1R | IC-150101 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 51,250 | 2,08 | 106,76 | 1,68 |
| 001.04 |  |  |  |  | CP2010010-IMPLANTACAO DE CAPTACAO COM BOMBA SUBMERSA - POTENCIA ATE 5 CV | UN | 1,000 |  | 14.685,43 |  |
| 001.04.01 |  |  |  |  | DISPOSITIVOS E INDICADORES DE CONSTRUCAO |  |  |  |  |  |
| 001.04.01.01 |  |  |  |  | MONTAGEM |  |  |  |  |  |
| 001.04.01.01.01 | composicao | composicao |  | IC-162001 | FORNECIMENTO PEÇAS DA INSTALACAO HIDRÁULICA DA CAPTAÇÃO COM BOMBA SUBMERSA,POTÊNCIA ATE 5 CV | UN | 1,000 | 14.358,32 | 14.358,32 | 11579,29 |
| 001.04.01.01.02 | 73834/001 | 73834/001 | 1R | IC-170113 | INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL ATE 10 CV | UN | 1,000 | 166,98 | 166,98 | 134,66 |
| 001.04.01.02 |  |  |  |  | SERVIÇOS FINALISTICOS |  |  |  |  |  |
| 001.04.01.02.01 | composicao | composicao |  | IC-150405 | TESTE DE FUNCIONALIDADE NA CAPTAÇÃO | UN | 1,000 | 160,13 | 160,13 | 129,14 |
| 001.05 |  |  |  |  | CP3010000-IMPLANTACAO DE SISTEMA EM REDE - ENTERRADO ( RECALQUE DE ÁGUA TRATADA) |  |  |  | 15.200,57 |  |
| 001.05.01 |  |  |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  |  |
| 001.05.01.01 | 73822/001 | 73822/001 | 1R | IC-020209 | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS ARBUSTOS | M2 | 680,000 | 3,93 | 2.672,94 | 3,17 |
| 001.05.02 |  |  |  |  | MOVIMENTO DE TERRA E ROCHA |  |  |  |  |  |
| 001.05.02.01 | 83339 | 83339 | 10R | IC-040101 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M. | M3 | 108,000 | 49,18 | 5.311,27 | 39,66 |
| 001.05.02.02 |  | 72920 | R | IC-040301 | REATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVACOES | M3 | 108,000 | 16,26 | 1.755,69 | 13,11 |
| 001.05.03 |  |  |  |  | ASSENTAMENTO E TRANSPORTE DE TUBULAÇÕES |  |  |  |  |  |
| 001.05.03.01 |  |  |  |  | ASSENTAMENTO TUBO PVC, RPVC, PVC DEFOFO, PRFV P/AGUA COM JE |  |  |  |  |  |
| 001.05.03.01.01 |  | 9844 |  | IC-168001 | TUBO PVC PBA 12 JE NBR 5647 P/REDE AGUA DN 50/DE 60 MM | M | 680,000 | 8,03 | 5460,67 | 7,17 |
| 001.06 |  |  |  |  | CP4010010-IMPLANTACAO DE CLORADOR DE PASTILHAS | UN | 1,000 |  | 919,99 |  |
| 001.06 |  |  |  |  | MONTAGEM |  |  |  |  |  |
| 001.06.01 | composicao | composicao |  | IC-160309 | FORNECIMENTO DOS MATERIAIS HIDRAULICOS E EQUIPAMENTOS (CLORADOR DE PASTILHA) | UN | 1,000 | 819,97 | 819,97 | 661,27 |
| 001.06.02 |  |  |  |  | SERVICOS FINALISTICOS |  |  |  |  |  |
| 001.06.02.01 |  | composicao |  | IC-150417 | TESTE DE FUNCIONALIDADE NO TRATAMENTO | UN | 1,000 | 100,02 | 100,02 | 80,66 |
| 001.07 |  |  |  |  | CP5010050-IMPLANTACAO DE RESERVATORIO APOIADO H=1,00M - CAP=5 E 10M3 (DE_CP5010) | UN | 1,000 |  | 7.839,02 |  |
| 001.07.01 |  |  |  |  | SERVICOS PRELIMINARES |  |  |  |  |  |
| 001.07.01.01 | 73992 | 73992 | 1R | IC-030205 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | 16,000 | 9,96 | 159,32 | 8,03 |
| 001.07.01.02 | 73822/001 | 73822/001 | 1R | IC-020209 | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS ARBUSTOS | M2 | 36,000 | 3,93 | 141,51 | 3,17 |
| 001.07.01.03 | 74143/002 | 74143/002 |  | IC-140201 | CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, ESCORAS DE 10X10CM NOS CANTOS, COM 9 FIOS DE ARAME DE ACO OV ALADO 15X17 | M | 20,000 | 42,90 | 858,08 | 34,60 |
| 001.07.01.04 | 74100/001 | 74100/001 | 1R | IC-100205 | PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO | M2 | 1,500 | 217,41 | 326,12 | 175,33 |
| 001.07.02 |  |  |  |  | DP0710050-BASE PARA RESERVATORIO APOIADO H=1,00M-CAP. 5 E 10 M3 (DE_DP0710) |  |  |  |  |  |
| 001.07.02.01 |  |  |  |  | ATERRO ELEVADO - BASE RESERVATORIO |  |  |  |  |  |
| 001.07.02.01.01 | 6110 | 6110 | 1R | IC-080125 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M3 | 1,630 | 622,26 | 1.014,28 | 501,82 |
| 001.07.02.01.02 |  | 87529 | 1R | IC-110113 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTER NAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM , COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | M2 | 10,210 | 26,10 | 266,50 | 21,05 |
| 001.07.02.02 |  |  |  |  | FUNDACAO DO RESERVATORIO |  |  |  |  |  |
| 001.07.02.02.01 | 78018 | 78018 | 1R | IC-040205 | ESCAVACAO MANUAL A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, EM PROFUNDIDADE ATE 0,50M | M3 | 2,450 | 31,47 | 77,10 | 25,38 |
| 001.07.02.02.02 | 73406 | 73406 | R | IC-050121 | CONCRETO FCK=15MPA (1:2,5:3) , INCLUIDO PREPARO MECANICO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO. | M3 | 2,450 | 491,51 | 1.204,20 | 396,38 |
| 001.07.02.02.03 | 74254/002 | 74254/002 | 2R | IC-050201 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 46,920 | 8,47 | 397,37 | 6,83 |
| 001.07.02.02.04 | 5970 | 5970 | 1R | IC-050413 | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X. | M2 | 2,050 | 58,04 | 118,99 | 46,81 |
| 001.07.02.03 |  |  |  |  | MONTAGEM |  |  |  |  |  |
| 001.07.02.03.01 |  | 73888 | 1R |  | ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 50 MM - (OU RPVC, OU PVCDEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA. | M | 5,000 | 1,45 | 7,25 | 1,17 |
| 001.07.02.03.02 | 73888 | composicao |  | IC-160229 | FORN.MAT.HIDR.BARRILETE, INCLUINDO CUBA DO RESERVATORIO DE FIBRA CAPACIDADE 10.000L H=1,00M | UN | 1,000 | 3.268,29 | 3.268,29 | 2635,72 |
| 001.08 |  |  |  |  | CP3010000-IMPLANTACAO DE SISTEMA EM REDE - ENTERRADO(REDE DE DISTRIBUIÇÃO) |  |  |  | 24.179,29 |  |
| 001.08.01 |  |  |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  |  |
| 001.08.01.01 | 73822/001 | 73822/001 | 1R | IC-020209 | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS ARBUSTOS | M2 | 1.241,000 | 3,93 | 4.878,12 | 3,17 |
| 001.08.02 |  |  |  |  | MOVIMENTO DE TERRA E ROCHA |  |  |  |  |  |
| 001.08.02.01 | 83339 | 83339 | 10R | IC-040101 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M. | M3 | 186,000 | 49,18 | 9.147,18 | 39,66 |
| 001.08.02.02 |  | 72920 | R | IC-040301 | REATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVACOES | M3 | 186,000 | 16,26 | 3.023,69 | 13,11 |
| 001.08.03 |  |  |  |  | ASSENTAMENTO E TRANSPORTE DE TUBULAÇÕES |  |  |  |  |  |
| 001.08.03.01 |  |  |  |  | ASSENTAMENTO TUBO PVC, RPVC, PVC DEFOFO, PRFV P/AGUA COM JE |  |  |  |  |  |
| 001.08.03.01.01 |  | 9869 |  | IC-168001 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 1241,000 | 5,75 | 7130,29 | 5,13 |
| 001.09 |  |  |  |  | SERVICOS FINALISTICOS |  |  |  | 50,57 |  |
| 001.09.01 | 9537 | 9537 | 1R | IC-150101 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 5,000 | 2,08 | 10,42 | 1,68 |
| 001.09.02 |  | composicao |  | IC-150413 | TESTE DE FUNCIONALIDADE NA RESERVAÇÃO | UN | 1,000 | 40,15 | 40,15 | 32,38 |

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COM MATERIAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projeto: 101 SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA_PSSAA_06 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | SINAPI/MG-01/2015 |  |  |
| PROJETO: SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DÁGUA |  |  |  |  |  |
| LOCAL: COMUNIDADE BARRAGEM - MUNICIPIO - CRISOLITA-MG |  |  |  |  |  |
| RESPONSÁVEL: GILBERTO AMARAL SILVA CREA-MG 55101-D |  |  |  |  |  |  |
| MÊS DE REFERêNCIA: SINAPI MG JANEIRO 2015/DESONERADOS |  | BDI SERVIÇOS | 24,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | BDI MATERIAIS | 12,00% | inserir os preços SINAPI REFERENCIAL REGIONAL |
| Cód. Tarefa | CÓD SINAPI Ant | CÓD NOVO |  | Composição | Descrição | Unid | Quant | Valor Unitário | Valor Parcial | S/BDI |
| 001 |  |  |  |  | SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-PSSAA_06 |  | 1,000 |  | 124.366,11 |  |
| 001.01 |  |  |  |  | CP0100000 - CANTEIRO, ADMINISTRAÇÃO LOCAL, MOBILIZAÇÃO | UN | 1,000 |  | 2.763,91 |  |
| 001.01.01 | composicao | composicao |  | CP0110000 | CANTEIRO - Barracão | um | 1,000 | 1.592,11 | 1.592,11 | 1283,96 |
| 001.01.02 | composicao | composicao |  | CP0130000 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | GL | 1,000 | 1.171,80 | 1.171,80 | 945,00 |
| 001.02 |  |  |  |  | PERFURAÇÃO DE POÇO /REVESTIMENTO |  |  |  | 37.025,40 |  |
| 001.02.01 | COMPOSIÇÃO CERB | COMPOSIÇÃO CERB |  |  | PERFURAÇÃO DE POÇO INCLUINDO ESTUDOS HIDROGEOLÓGICOS PARA LOCAÇÃO DE MANANCIAL | M | 150,000 | 186,00 | 27.900,00 | 150,00 |
| 001.02.02 |  |  |  |  | REVESTIMENTO |  |  |  |  |  |
| 001.02.02,01 | 73976/011 | 73976/011 |  |  | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 6" (150MM), INCLUSIVE CONEXÕ E iNSTALAÇÃO | M | 30,000 | 304,18 | 9.125,40 | 245,31 |
| 001.03 |  |  |  |  | SISTEMA SIMPLIFICADO TIPO |  |  |  |  |  |
| 001.03.01 |  |  |  |  | CP1010010-IMPLANTAÇAO DE ENERGIZAÇAO ELETRICA - SEM ABRIGO PARA EQUIPAMENTOS | UN | 1,000 | 1,00 | 4.088,72 |  |
| 001.03.01.01 |  |  |  |  | SERVICOS PRELIMINARES |  |  |  |  |  |
| 001.03.01.01.01 | 73822/001 | 73822/001 | 1R | IC-020209 | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS ARBUSTOS | M2 | 50,000 | 3,93 | 196,54 | 3,17 |
| 001.03.01.02 |  |  |  |  | PROTECAO |  |  |  |  |  |
| 001.03.01.02.01 | 74100/001 | 74100/001 | 1R | IC-100205 | PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO | M2 | 1,500 | 217,41 | 326,11 | 175,33 |
| 001.03.01.02.02 | 74143/002 | 74143/002 |  | IC-140205 | CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, ESCORAS DE 10X10CM NOS CANTOS, COM 9 FIOS DE ARAME DE ACO OVALADO 15X17 | M | 20,000 | 42,90 | 858,08 | 34,60 |
| 001.03.01.03 |  |  |  |  | DISPOSITIVOS |  |  |  |  |  |
| 001.03.01.03.01 |  |  |  |  | DP033001-CAIXA DE PROTECAO - EM ALVENARIA (0,70X0,7x0,50)M (DE_DP0330) |  |  |  |  |  |
| 001.03.01.03.01.01 | composicao | composicao |  | DP0330010 | CAIXA DE PROTEÇAO - ATERRAMENTO EM ALVENARIA (0,70X0,70x0,50)M (DE_DP0330-01) | UN | 2,000 | 157,03 | 314,07 | 126,64 |
| 001.03.01.03.02 |  |  |  |  | DP060101-MURETA PARA QUADRO DE COMANDO E MEDICAO (1,65X1,75M (DE_DP0601) |  |  |  |  |  |
| 001.03.01.03.02.01 | 74077/001 | 74077/001 | 3R | IC-030201 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | 1,212 | 8,70 | 10,55 | 7,02 |
| 001.03.01.03.02.02 | 78018 | 78018 | 1R | IC-040205 | ESCAVACAO MANUAL A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, EM PROFUNDIDADE ATE 0,50M | M3 | 1,150 | 31,47 | 36,19 | 25,38 |
| 001.03.01.03.02.03 | 72920 | 72920 | R | IC-040301 | REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRAD | M3 | 0,742 | 16,26 | 12,06 | 13,11 |
| 001.03.01.03.02.04 | 79483 | 79483 |  | IC-040313 | APILOAMENTO COM MACO DE 30KG | M3 | 0,349 | 19,67 | 6,86 | 15,86 |
| 001.03.01.03.02.05 | 6110 | 6110 | 1R | IC-080125 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, TADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M3 | 1,210 | 622,26 | 752,93 | 501,82 |
| 001.03.01.03.02.06 | 6122 | 6122 | 1R | IC-080201 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 | M3 | 0,250 | 355,97 | 88,99 | 287,07 |
| 001.03.01.03.02.07 | 87529 | 87529 | 1R | IC-110113 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTER NAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM , COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | M2 | 7,210 | 26,10 | 188,20 | 21,05 |
| 001.03.01.03.02.08 | 79464 | 79464 | 1R | IC-110309 | PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS | M2 | 5,140 | 16,21 | 83,30 | 13,07 |
| 001.03.01.03.02.09 | 79464 | 79464 | 1R | IC-110310 | PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS | M2 | 2,500 | 16,21 | 40,52 | 13,07 |
| 001.03.01.03.02.10 | composicao | composicao |  | IC-120101 | APLICACAO LOGOTIPO E LETREIROS PARA ABRIGOS E MURETA | UN | 1,000 | 24,18 | 24,18 | 19,50 |
| 001.03.01.03.02.11 | 73406 | 73406 | 1R | IC-050113 | CONCRETO FCK=15MPA (1:2,5:3) , INCLUIDO PREPARO MECANICO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO. | M3 | 0,080 | 491,51 | 39,32 | 396,38 |
| 001.03.01.03.02.12 | 74254/002 | 74254/002 | 2R | IC-050201 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 1,033 | 8,47 | 8,75 | 6,83 |
| 001.03.01.03.02.13 | 5970 | 5970 | 1R | IC-050301 | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X. | M2 | 1,530 | 58,04 | 88,81 | 46,81 |
| 001.03.01.04 |  |  |  |  | IC180000-INSTALACOES ELETRICAS |  |  |  |  |  |
| 001.03.01.04.01 | 68542 | 68542 |  | IC-184222 | PADRAO ENTRADA SAA - SEM CASA DE BOMBAS AO LADO DA RUA C/MEDIDOR MONOFASICO E DISJ.MONOPOLAR 5KA, 15A | UN | 1,000 | 825,69 | 825,69 | 665,88 |
| 001.03.01.04.02 | 73860/008 | 73860/008 | 8R | IC-184601 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 5,000 | 2,79 | 13,95 | 2,25 |
| 001.03.01.04.03 | 55865 | 55865 | 1R | IC-184753 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 40MM (1 1/2") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 3,000 | 22,28 | 66,85 | 17,97 |
| 001.03.01.05 |  |  |  |  | SERVICOS FINALISTICOS |  |  |  |  |  |
| 001.03.01.05.01 | 9537 | 9537 | 1R | IC-150101 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 51,250 | 2,08 | 106,76 | 1,68 |
| 001.04 |  |  |  |  | CP2010010-IMPLANTACAO DE CAPTACAO COM BOMBA SUBMERSA - POTENCIA ATE 5 CV | UN | 1,000 |  | 14.685,43 |  |
| 001.04.01 |  |  |  |  | DISPOSITIVOS E INDICADORES DE CONSTRUCAO |  |  |  |  |  |
| 001.04.01.01 |  |  |  |  | MONTAGEM |  |  |  |  |  |
| 001.04.01.01.01 | composicao | composicao |  | IC-162001 | FORNECIMENTO PEÇAS DA INSTALACAO HIDRÁULICA DA CAPTAÇÃO COM BOMBA SUBMERSA,POTÊNCIA ATE 5 CV | UN | 1,000 | 14.358,32 | 14.358,32 | 11579,29 |
| 001.04.01.01.02 | 73834/001 | 73834/001 | 1R | IC-170113 | INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL ATE 10 CV | UN | 1,000 | 166,98 | 166,98 | 134,66 |
| 001.04.01.02 |  |  |  |  | SERVIÇOS FINALISTICOS |  |  |  |  |  |
| 001.04.01.02.01 | composicao | composicao |  | IC-150405 | TESTE DE FUNCIONALIDADE NA CAPTAÇÃO | UN | 1,000 | 160,13 | 160,13 | 129,14 |
| 001.05 |  |  |  |  | CP3010000-IMPLANTACAO DE SISTEMA EM REDE - ENTERRADO ( RECALQUE DE ÁGUA TRATADA) |  |  |  | 12.581,92 |  |
| 001.05.01 |  |  |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  |  |
| 001.05.01.01 | 73822/001 | 73822/001 | 1R | IC-020209 | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS ARBUSTOS | M2 | 530,000 | 3,93 | 2.083,32 | 3,17 |
| 001.05.02 |  |  |  |  | MOVIMENTO DE TERRA E ROCHA |  |  |  |  |  |
| 001.05.02.01 | 83339 | 83339 | 10R | IC-040101 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M. | M3 | 95,400 | 49,18 | 4.691,62 | 39,66 |
| 001.05.02.02 |  | 72920 | R | IC-040301 | REATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVACOES | M3 | 95,400 | 16,26 | 1.550,86 | 13,11 |
| 001.05.03 |  |  |  |  | ASSENTAMENTO E TRANSPORTE DE TUBULAÇÕES |  |  |  |  |  |
| 001.05.03.01 |  |  |  |  | ASSENTAMENTO TUBO PVC, RPVC, PVC DEFOFO, PRFV P/AGUA COM JE |  |  |  |  |  |
| 001.05.03.01.01 |  | 9844 |  | IC-168001 | TUBO PVC PBA 12 JE NBR 5647 P/REDE AGUA DN 50/DE 60 MM | M | 530,000 | 8,03 | 4256,11 | 7,17 |
| 001.06 |  |  |  |  | CP4010010-IMPLANTACAO DE CLORADOR DE PASTILHAS | UN | 1,000 |  | 919,99 |  |
| 001.06 |  |  |  |  | MONTAGEM |  |  |  |  |  |
| 001.06.01 | composicao | composicao |  | IC-160309 | FORNECIMENTO DOS MATERIAIS HIDRAULICOS E EQUIPAMENTOS (CLORADOR DE PASTILHA) | UN | 1,000 | 819,97 | 819,97 | 661,27 |
| 001.06.02 |  |  |  |  | SERVICOS FINALISTICOS |  |  |  |  |  |
| 001.06.02.01 |  | composicao |  | IC-150417 | TESTE DE FUNCIONALIDADE NO TRATAMENTO | UN | 1,000 | 100,02 | 100,02 | 80,66 |
| 001.07 |  |  |  |  | CP5010050-IMPLANTACAO DE RESERVATORIO APOIADO H=1,00M - CAP=5 E 10M3 (DE_CP5010) | UN | 1,000 |  | 7.839,02 |  |
| 001.07.01 |  |  |  |  | SERVICOS PRELIMINARES |  |  |  |  |  |
| 001.07.01.01 | 73992 | 73992 | 1R | IC-030205 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | 16,000 | 9,96 | 159,32 | 8,03 |
| 001.07.01.02 | 73822/001 | 73822/001 | 1R | IC-020209 | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS ARBUSTOS | M2 | 36,000 | 3,93 | 141,51 | 3,17 |
| 001.07.01.03 | 74143/002 | 74143/002 |  | IC-140201 | CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, ESCORAS DE 10X10CM NOS CANTOS, COM 9 FIOS DE ARAME DE ACO OV ALADO 15X17 | M | 20,000 | 42,90 | 858,08 | 34,60 |
| 001.07.01.04 | 74100/001 | 74100/001 | 1R | IC-100205 | PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO | M2 | 1,500 | 217,41 | 326,12 | 175,33 |
| 001.07.02 |  |  |  |  | DP0710050-BASE PARA RESERVATORIO APOIADO H=1,00M-CAP. 5 E 10 M3 (DE_DP0710) |  |  |  |  |  |
| 001.07.02.01 |  |  |  |  | ATERRO ELEVADO - BASE RESERVATORIO |  |  |  |  |  |
| 001.07.02.01.01 | 6110 | 6110 | 1R | IC-080125 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M3 | 1,630 | 622,26 | 1.014,28 | 501,82 |
| 001.07.02.01.02 |  | 87529 | 1R | IC-110113 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTER NAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM , COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | M2 | 10,210 | 26,10 | 266,50 | 21,05 |
| 001.07.02.02 |  |  |  |  | FUNDACAO DO RESERVATORIO |  |  |  |  |  |
| 001.07.02.02.01 | 78018 | 78018 | 1R | IC-040205 | ESCAVACAO MANUAL A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, EM PROFUNDIDADE ATE 0,50M | M3 | 2,450 | 31,47 | 77,10 | 25,38 |
| 001.07.02.02.02 | 73406 | 73406 | R | IC-050121 | CONCRETO FCK=15MPA (1:2,5:3) , INCLUIDO PREPARO MECANICO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO. | M3 | 2,450 | 491,51 | 1.204,20 | 396,38 |
| 001.07.02.02.03 | 74254/002 | 74254/002 | 2R | IC-050201 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 46,920 | 8,47 | 397,37 | 6,83 |
| 001.07.02.02.04 | 5970 | 5970 | 1R | IC-050413 | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X. | M2 | 2,050 | 58,04 | 118,99 | 46,81 |
| 001.07.02.03 |  |  |  |  | MONTAGEM |  |  |  |  |  |
| 001.07.02.03.01 |  | 73888 | 1R |  | ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 50 MM - (OU RPVC, OU PVCDEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA. | M | 5,000 | 1,45 | 7,25 | 1,17 |
| 001.07.02.03.02 | 73888 | composicao |  | IC-160229 | FORN.MAT.HIDR.BARRILETE, INCLUINDO CUBA DO RESERVATORIO DE FIBRA CAPACIDADE 10.000L H=1,00M | UN | 1,000 | 3.268,29 | 3.268,29 | 2635,72 |
| 001.08 |  |  |  |  | CP3010000-IMPLANTACAO DE SISTEMA EM REDE - ENTERRADO(REDE DE DISTRIBUIÇÃO) |  |  |  | 44.411,15 |  |
| 001.08.01 |  |  |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  |  |
| 001.08.01.01 | 73822/001 | 73822/001 | 1R | IC-020209 | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS ARBUSTOS | M2 | 2.070,000 | 3,93 | 8.136,76 | 3,17 |
| 001.08.02 |  |  |  |  | MOVIMENTO DE TERRA E ROCHA |  |  |  |  |  |
| 001.08.02.01 | 83339 | 83339 | 10R | IC-040101 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M. | M3 | 372,600 | 49,18 | 18.323,87 | 39,66 |
| 001.08.02.02 |  | 72920 | R | IC-040301 | REATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVACOES | M3 | 372,600 | 16,26 | 6.057,13 | 13,11 |
| 001.08.03 |  |  |  |  | ASSENTAMENTO E TRANSPORTE DE TUBULAÇÕES |  |  |  |  |  |
| 001.08.03.01 |  |  |  |  | ASSENTAMENTO TUBO PVC, RPVC, PVC DEFOFO, PRFV P/AGUA COM JE |  |  |  |  |  |
| 001.08.03.01.01 |  | 9869 |  | IC-168001 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 2070,000 | 5,75 | 11893,39 | 5,13 |
| 001.09 |  |  |  |  | SERVICOS FINALISTICOS |  |  |  | 50,57 |  |
| 001.09.01 | 9537 | 9537 | 1R | IC-150101 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 5,000 | 2,08 | 10,42 | 1,68 |
| 001.09.02 |  | composicao |  | IC-150413 | TESTE DE FUNCIONALIDADE NA RESERVAÇÃO | UN | 1,000 | 40,15 | 40,15 | 32,38 |